# CT诊断学

- 总论

# 第一节  CT发展慨论

X线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成二维的平面图像，影像互相重叠，密度分辨率不高。1969年英国的Hounsfield首先设计成电子计算机体层成像装置（Computed  Tomography,简称CT）。1972年这一成果在放射学年会上公布于世。1979年获得了诺贝尔医学生物学奖。

CT的优点：

1 检查方便、迅速而安全，无创伤，无痛苦；检查时只要病人不动地卧于检查床上，即可顺利完成检查，易为病人所接受。

2 图像是断面图像，密度分辨率高，图像清晰，解剖关系明确，可直接显示X线照片无法显示的器官和病变。因此病变检出率和诊断准确性高。

3 可以获得不同的正常组织与病变组织的X线吸收系数，以用于定性分析。

第二节   CT成像原理与基本结构

- CT基本原理X线管发出的X线束得所选层面从多个方向进行扫描，探测器接收、测定透过的X线量，经模/数转换器转换成数字，转入计算机储存和计算，得到该层面各单位容积的X线吸收值，经数/模转换器在阴极射线管影屏上转成CT图像。临床上将此图像再摄于胶片上。因此，CT图像是计算机计算出的图像。

- CT机基本结构

1 扫描装置：由X线管、探测器及准直器组成。X线管发射X线，探测器接收X线，准直器位于X线管前方，它的宽度决定扫描层厚。

2 计算机系统：是CT计神经中枢和心脏。担负操纵整个扫描过程，处理和运算扫描数据，进行图像的重建和显示等重要工作。

3 外围设备：包括资料存储设备和显示终端两大类。前者有磁盘机、磁带机和软盘机等；后者有扫描图像的显示终端和显示各种程序文件和指令等文字材料的计算机终端。

- CT机的发展与分代

CT机的发展速度很快，自二十世纪七十年代问世至今，经历了第一代至第五代的演变。

扫描方式    探测器元素      探测器数        扫描时间       矩阵

第一代  平移/旋转式    碘化钠          1~2个         3~5分/层      256×256    已淘汰

第二代  平移/旋转式    二氟化钠        3~30个       10~40秒/层     256×256    已淘汰

第三代  旋转/旋转式    氙气            300个        2~10秒/层      256×256

或512×512

第四代  旋转/静止     BGO晶体        1~4千个       1~4秒/层      512×512

或固定       或高效稀土陶瓷                               或1024×1024

# （当球管连续旋转、床匀速前进时形成螺旋CT）

第五代  超快速或电子束CT，以偏转电子束来产生X线进行扫描，扫描时间缩至50ms/层，17 层         /秒，拓宽了CT在心血管方面的临床应用，但价格昂贵。

# 第三节  CT检查方法及步骤

- CT检查方法

- 平扫  是指不使用任何造影剂的CT扫描方法。包括连续扫描、间隔扫描、重叠扫描、薄层扫描（层厚小于0.5cm,）、靶扫描等，一般层厚为1.0cm，尽量不使层距大于层厚。

- 增强扫描  是经血管内注入水溶性含碘造影剂后再进行扫描的检查方法。目的是提高病变组织同正常组织的密度差，以显示平扫上未被显示或显示不清的病变；通过病变有无强化和强化类型，对病变组织性质做出判断。注入方法有多种。常用的造影剂有离子型（60%~76%泛影葡胺）和非离子型（Omnipaque、Ultravist等），剂量约50~100毫升；前者价廉，有一些副反应；后者无明显副反应，但价格较贵。

3 造影扫描  是在对某一器官或结构进行造影后再行扫描的方法，它可以很好的显示某一器官或结构，从而发现病变。常用的有：脊髓造影CT、脑池造影CT、胆囊造影CT、膝关节造影CT等。

- CT检查步骤

- CT检查前的准备

- 熟悉临床资料：

- 做好病人的准备工作：按不同部位检查的要求，做好病人的准备。对需要做增强的病人必须做好碘过敏试验。

- 向病人做好解释工作：消除恐惧心理，使病人配合检查。

- 扫描条件的选择  包括体位、层厚和层距、扫描参数及扫描方式的选择。

- CT图像

- CT图像  CT图像在显示屏上用由黑到白的不同灰阶度表示，黑表示低吸收区，即低密度区，如脑室；白表示高吸收区，即高密度区，如颅骨。这与X线照片图像一致。

- CT值  CT值代表X线穿过组织被吸收后的衰减值。每种物质的CT值等于该物质的衰减系数与水的衰减系数之差再与水的衰减系数相比之后乘以1000，即某物质CT值=1000×（u—u水）/ u水，，其单位名称为HU（Hounsfield  Unit）,可见CT值不是一个绝对值，而是一个相对值。不同组织的CT值各异，各自在一定范围内波动。骨骼的CT值最高，为1000HU，软组织的CT值为20~70HU，水的CT值为0（±10）HU，脂肪的CT值为-50~-100以下，空气的CT值为-1000HU。人体组织的CT值范围从空气的-1000HU到骨的+1000HU，共有2000个CT值。

- 窗宽（WW）与窗位（WL） 人体组织在CT上能分辨出2000个不同的灰度，层次甚多，而人的眼睛不能分辨出如此微小的灰度差别，一般只能分辨出16个灰度。为此CT机在设计上将密度最高的白色到密度最低的黑色分为16个灰阶。人体组织的2000个CT值若用16个灰阶来反映，则人眼所能分辨的CT值应为2000/16=125HU，即两种组织的CT值只有相差在125HU以上时肉眼才能分辨出来，若相差不足125HU则无法分辨清楚。而人体软组织的CT值多数在+20~+70HU之间，相差不足125HU。为了提高组织结构细节的显示，使CT值差别小的两种组织能分辨，可采用不同的窗宽与窗位进行调整。

窗宽  是指CT图像上所包含的CT值范围。在此CT值范围内的组织结构按其密度高低从白到黑分为16个灰阶供观察对比。例如：窗宽选定为80HU，则其可分辨的CT值为80/16=5HU，即两种组织CT值的差别在5HU以上即可分辨出来。因此窗宽的宽窄直接影响到图像的对比度和清晰度。

窗位或称窗中心  由于不同组织的CT值不同，要想观察它的细微结构，最好以该组织的CT值为窗位。窗位是指窗宽上下限的平均数。

四 部分容积效应  在同一扫描层内含有两种以上不同密度的物质时，图像的CT值则是这些物质的CT值的平均数，它不能如实地反应其中任何一种物质的CT值，这种物理现象称为部分容积效应。

五 空间分辨率和密度分辨率  CT的分辨率分空间分辨率和密度分辨率，是判断CT性能和说明图像质量的两个指标。

- 空间分辨率  是指对物体结构大小（几何尺寸）的鉴别能力，通常用每厘米内的线对数（LP/cm）或用可辨别最小物体的直经（mm）来表示，它与构成图像的像数有关，像数小而多，则空间分辨率就大，图像细致清楚。构成CT图像的像数不可能像X线照片的银粒那么细小而多，所以CT的空间分辨率较普通的X线照片要小。

- 密度分辨率  表示CT设备对密度差别的分辨能力，以%表示。如果CT的密度分辨率为0.5%，则表示两种物质的密度差别等于或大于0.5%时，即可分辨出来，而密度差小于0.5%时，则CT图像上无法鉴别出来。密度分辨率与每个系统容积所得到的光子数有关，光子数越多，密度分辨率越高。CT的密度分辨率远远高于X线照片。

六  图像伪影  CT图像上可出现各种各样的伪影，应当认识，以免造成误诊或解释上的困难。伪影出现的常见原因及表现： 1  病人运动或扫描器官自身的运动，常表现为高低密度相伴行的条状伪影；2  两种邻进结构密度相差悬殊的部位，如骨嵴、钙化、空气或金属异物与软组织邻近处，常表现为星芒状或放射状伪影；3  CT装置本身故障，表现为环形或同心圆伪影。

第三节    CT诊断的步骤和方法

# 一  CT诊断步骤

1  全面而细致的观察，辨别正常或异常；

2  发现异常时，经过分析，以影像表现为基础提出初步的病理改变，有时需要提出几个可能；

- 结合临床资料，以期得出比较正确的诊断。

# 二  CT图像分析方法

1 了解CT图像上的信息；

2仔细观察每一幅图像，然后通过思维而构成某一器官或结构的立体图像；

3以形态和密度两方面分析每一器官；形态方面主要观察器官的大小、形态、轮廓的变化，密度方面主要观察器官的密度有无一致性或局限性增高或减低。凡是病灶密度低于所在器官或结构的密度，称之为低密度病灶；凡是病灶密度高于所在器官或结构的密度，称之为高密度病灶；凡是病灶密度与所在器官或结构的密度相等或相近，称之为等密度病灶；若病灶兼有高、低、等密度改变，称之为混杂密度灶。

- 对于增强扫描，要与平扫图像对比观察，分析病灶有无强化、强化程度及强化形式，以利于定性诊断。

- 结合临床资料，综合分析，得出正确诊断。

颅脑CT诊断

- 检查方法

- 检查前准备

- 头部扫描前须将发卡、耳环、假牙等异物取掉。

- 需做增强扫描的病人，检查前4~6小时禁食，并做好碘过敏试验。

- 向病人做好解释工作，以防病人在扫描时移动。

- 检查方法

- 横断扫描

- 病人仰卧，头摆正，使头正中矢状面与身体长轴平行，听眦线与床面垂直。以听眦线（眼外眦至外耳孔的连线，也称为眶耳线）为基线向上扫至头顶。若重点观察后颅窝，则以听眉线（眉毛上缘中点至外耳孔连线）或上眶耳线（眼眶上缘至外耳孔连线）为基线。

- 层厚、层间距为10mm。

- 常规采用骨窗和脑窗观察和摄片。

- 先平扫，根据描情况再作增强扫描。

- 冠状扫描

脑垂体、鞍区检查常用冠状扫描。

- 病人仰卧位或俯卧位，下颌前伸，尽量使听眦线与床长轴平行，先扫侧位定位相，再定扫描基线应尽量与鞍底垂直，从后床突至前床突。

- 层厚、层间距为1~3mm。

- 直接作增强扫描，因垂体无血脑屏障，可提高垂体与正常脑组织间密度差别，以更好显示垂体。

第二节     正常CT表现

一、平扫CT图像

1．颅骨及含气空腔

颅骨密度高，为高吸收结构，呈现高密度影，而含气空腔为低吸收区，呈现低密度影。

- 颅底：颈静脉孔、卵圆孔、破裂孔、枕大孔、蝶窦、筛窦及乳突气房均可见到。

- 颈静脉结节：在枕骨大孔上一层面，位于岩骨后缘的内后方，呈八字形高密度影。

- 蝶骨小翼与岩骨：在横断层面上，于蝶鞍处呈X形交叉。

- 蝶鞍：鞍背为横行高密度影，其前方为前床突，上层面可见后床突。

- 颅盖骨：用骨窗可显示内外板及冠状缝和人字缝。

- 额窦、蝶窦、筛窦与乳突气房皆呈低密度影。

2．含脑脊液腔（蛛网膜下腔）

脑室、脑裂、脑池与脑沟等腔内含脑脊液，为低密度区，CT值为0~22Hu。脑脊液腔因年龄增长而扩大。

- 枕大池：在小脑后方，有时枕大池较大。

- 第四脑室： 呈马蹄形，居后颅凹中线。四脑室受压、变形、移位与闭塞对确定幕下占位病变有很大帮助。

- 桥小脑角池：双侧对称，呈三角形。桥脑及小脑萎缩时，可扩大。

- 桥脑前池：居桥脑前方，此池扩大时，说明桥脑变小。

- 鞍上池：在桥脑前方呈五角星形，在中脑前方呈六角星形，有时为四角星形。鞍上池前方为额叶直回，两侧为颞叶海马回。

- 脚间池： 中脑前方正中为脚间池，双侧为环池。天幕上方压力增高初期患侧环池增大，对侧消失；发生天幕下疝时，双侧消失。环池上方与四叠体池、大脑大静脉池相续。

- 四叠体池：位于四叠体后方。幕上疝时变窄消失，小脑萎缩时扩大。

- 大脑大静脉池：在松果体后方，由V字形天幕尖围绕。

- 第三脑室：位于两丘脑之间，呈前后走行的长裂隙状。

- 外侧裂池：在双颞叶内侧呈V形或菱角形。

- 大脑纵裂池：为正中线细长形纵行低密度影。其中有大脑镰。脑萎缩或小儿硬膜下积液时扩大。大脑镰正常时可显示为线状高密度影。

- 侧脑室：可见其前角，中间为透明隔。体部呈香蕉状，左右对称，三角区内有脉络丛钙化点。幕上占位易造成侧脑室受压移位。大脑萎缩可引起侧脑室扩大。胼胝体缺如，则两侧侧脑室分离。

- 脑沟：高龄者易于显示，以中央沟、前中央沟、后中央沟三条平行走向的脑沟最清楚。中央沟最长。

3．脑质

- 分为皮质与髓质，两者X线吸收系数相差较大，可在CT图像上可分辨。

- 基底节：由尾状核、豆状核、屏状核、杏仁核组成，CT上可清楚显示尾状核、豆状核。尾状核头部密度略高，由侧脑室前角与内囊前肢围绕，有时可钙化。豆状核：为内囊前、后肢和外囊包绕的凸透镜形区，其外侧为壳核，内侧为苍白球，高龄可钙化。是高血压性脑出血好发部位。

- 丘脑：丘脑外侧为内囊后肢，内侧为三脑室，上方为侧脑室体部。也是高血压性脑出血好发部位。

- 内囊：在基底节内，将尾状核及丘脑同豆状核分开，左侧呈〈字形，右侧呈〉字形。分为前肢、膝、后肢。

- 外囊：位于豆状核外侧，不易辨认。

- 放射冠：额顶叶层面可见放射冠。侧脑室旁的白质区。

4．钙斑

- 松果体钙化：位于大脑大静脉池内。

- 脉络丛钙化：以侧脑室内脉络丛钙化常见。

- 硬膜钙化：大脑镰、天幕游离缘钙斑易确认，60岁后易见到。

- 基底节钙斑：苍白球和尾状核可钙人，高龄出现，多为生理性；年青人则应考虑为甲状旁腺功能低下所致。

- 小脑齿状核钙化：偶可见到。

二、造影增强CT图像

- 增强扫描时，正常脑组织吸略有强化。因为血脑屏障存在，脑内血管内皮

细胞联合紧密，基底膜完整、连续，而阻止造影剂从血液进入脑质中。

- 硬膜、脉络丛、垂体、松果体等缺少血脑屏障，造影剂从血液中扩散到细

胞间隙中，从而引起密度增高，即出现强化。

- 脑血管可强化，常可显示下列血管：

- 基底动脉： 在桥脑前方，呈点状高密度影。同时可见到左右大脑后动脉和小脑上动脉。

- 大脑中动脉：水平段均可显示，凸面分支不易显影。

- 大脑前动脉：水平段和纵行段均可显影。

- 静脉与静脉窦：静脉在正常CT图像上吸有深静脉可显影，尤其大脑大静脉均可显影，居正中线上。静脉窦、上矢状窦均可强化显影。横窦强化后呈强化带与枕骨内板相连。直窦在大脑大静脉后方，居正中线上，可全程显影。海绵窦与颅底邻近，居鞍旁。

第三节       颅脑疾患的基本征象

一、平扫密度改变

通常将异常的脑组织影像的密度分为高、等、低密度与混杂密度影。

- 高密度影：病灶密度高于脑组织密度。见于新鲜出血、钙化、富血管性肿瘤。

- 低密度影：病灶密度低于脑组织密度。见于脑炎、梗塞、囊肿和水肿。

- 等密度影：病灶密度与脑组织密度相等或相近。脑膜瘤、星形细胞瘤和硬膜下血肿、脑梗塞、脑出血吸收期等可表现为等密度。诊断常借助脑室及脑池变形与移位等间接征象来判断病变存在。

- 混杂密度影：上述各种病变的病灶混合存在。见于颅咽管瘤、畸胎瘤、恶性胶质瘤等。

二、造影增强的强化表现

- 无强化：见于钙化、新鲜血肿、水肿、坏死、液化和囊肿等病变。

- 有强化

- 均匀强化：常见于脑膜瘤、脑动脉瘤、髓母细胞瘤、肉芽肿等。

- 斑状强化：见于脑胶质瘤、血管畸形等。

- 环状强化：常见于脑脓肿、胶质瘤、转移瘤等，其次是脑内血肿吸收期、梗塞灶、囊性肿瘤和脑瘤术后。

- 不规则强化：多见于恶性胶质瘤。

三、脑室与脑池的改变

1． 移位与变形

- 幕上占位病变可引起病变邻近的侧脑室、三脑室、鞍上池、外侧裂

池、四叠体池等的移位、变形、缩小甚至消失。

- 幕下占位病变可使四脑室、环池发生移位和变形、缩小甚至消失。

2．脑室与脑池扩大

- 脑室扩大：常见于脑积水和脑萎缩。

- 脑池扩大： 多见于脑萎缩，脑外肿瘤可引起邻近脑池扩大。

3．脑室内肿瘤可见脑室内出现肿块阴影。

四、正常结构移位

大脑镰、透明隔、侧脑室、三脑室、松果体钙斑等正常结构移位，常提示邻近部位有占位性病变。

五、颅骨骨质改变

- 颅骨本身病变：如颅骨骨折、骨质破坏、增生等，常见于颅外伤、颅骨感染、肿瘤。

- 颅内病变引起的骨质改变：如蝶鞍、内听道、和颈静脉孔扩大，颅板增生或骨质破坏。可协助颅内肿瘤的定性和定位诊断。

第四节      颅 内肿瘤

一、概述

脑肿瘤的诊断要求包括确定有无肿瘤和定性、定量、定位诊断。

颅内肿瘤包括原发性和继发性。原发性肿瘤来自颅内各种组织结构，如脑、脑膜、血管、颅神经及胚胎残余组织等；继发性肿瘤包括转移瘤和侵入瘤。颅内肿瘤发病很常见。以20~50岁最多见。

二、分类

（一）按组织发生学分类

胶质瘤，脑膜瘤，垂体瘤，颅神经瘤，血管瘤，胚胎残余组织肿瘤，松果体瘤。

（二） 按好发部位

- 幕上肿瘤：（1）大脑半球，如胶质瘤、转移瘤。（2）鞍区，如垂体瘤，颅咽管瘤，脑膜瘤。（3）前颅凹与中颅凹底，如蝶骨嵴与鞍背脑膜瘤。

- 幕下肿瘤：（1）小脑半球，如胶质瘤，转移瘤，血管网织细胞瘤。（2）小脑蚓部肿瘤，如髓母细胞瘤。（3）桥小脑角区肿瘤，如吸神经瘤，脑膜瘤。（4）脑干肿瘤，如胶质瘤，转移瘤。（5）四脑室肿瘤，如室管膜瘤。

三、临床表现

- 颅内高压症状：其典型表现为头痛、呕吐及视乳头水肿，称为颅内高压三主征。

- 局部症状：系肿瘤压迫、损害脑组织或颅神经而发生的神经功能障碍。如性格改变，视力减退，精神症状，肢体运动障碍，偏瘫，语言障碍等。

四、CT征象

（一）直接征象

- 密度：病灶密度因肿瘤种类、细胞分化程度和结构等而不同。肿瘤内部成分的CT密度从高到低依次为钙化、新鲜出血、富血管组织、瘤组织、囊液、液化坏死和脂肪等。（钙化密度极高且边界清楚，CT值为100Hu以上；新鲜出血边缘不如钙化锐利，CT值为60~80Hu；富血管物质密度略高于脑组织，增强后有明显强化；囊液密度与脑脊液密度相当，CT值在0-10Hu；液化坏死表现为肿瘤内不规则低密度影，平扫CT值为0-20Hu，增强后不强化；脂肪密度低于脑脊液，CT值在-50~-100Hu。

- 不同的解剖部位发生肿瘤的类型有所不同，熟悉颅内肿瘤在不同部位的发生频率有助于鉴别诊断。

- 大小和数目：单发病灶多为原发肿瘤，多发病灶多为转移肿瘤。

- 形态和边缘：常提示肿瘤的生长方式和部位。形成规则、边界清楚多为以膨胀性生长为主的肿瘤；浸润性生长的肿瘤则形态多不规则，边界模糊不清。

- 造影剂增强：静脉注入造影剂后进行扫描，肿瘤增强的程度和形态在一定程度上反映其内部结构和良恶性程度，有助于定性。

（二）间接征象

- 瘤周水肿：表现为肿瘤周围的密度减低区，呈月状或指状，无清楚界限。

- 占位表现

（1）中线结构移位   如大脑镰、第三脑室、透明隔移位（幕上）和四脑室

移位（幕下）等。

（2）局限性脑室变形、受压、闭塞、移位扩大。

（3）邻近脑池、脑沟的闭塞或扩大。

3．骨变化：邻近颅骨的肿瘤可引起颅骨的破坏或增生。

（三）定位征象

脑内和脑外肿瘤的鉴别

肿瘤位于脑实质内者称为脑内肿瘤，反之为脑外肿瘤。

表1   脑内和脑外肿瘤鉴别表

|  | 脑内肿瘤 | 脑外肿瘤 |
| --- | --- | --- |
| 肿瘤边缘 | 欠清楚或界限不清 | 清楚、锐利 |
| 颅内板骨质改变 | 罕见 | 常见 |
| 邻近脑池改变 | 受压变窄或闭塞 | 扩大 |
| 脑皮质位置 | 正常 | 受压内移 |
| 肿瘤与骨板接触角度 | 锐角 | 钝角 |

五、常见肿瘤

- 胶质瘤： 起源于神经胶质细胞，为颅脑原发肿瘤中最常见者。病理分型又可分为星形细胞瘤，少突胶质瘤，室管膜瘤，髓母细胞瘤，脉络丛乳头状瘤等。以星形细胞瘤最常见。

- 星形细胞瘤

- 病理：kemohan氏将上星形细胞瘤分为四级，I、II级为分化良好型，相对恶性度低，与正常脑组织分界清；III、IV级为分化不良型，恶性程度高，呈浸润性生长，与与正常脑组织分界不清，易发生坏死、囊变，其血管形成不良。

- CT表现

- 部位：可发生于脑内任何部位，成人多见于大脑半球，儿童多见于小脑半球。

- 平扫：a . I级星形细胞瘤表现为脑内圆形或类圆形低密度灶，境界清楚，占位效应轻或不明显；b.  II、III、IV级星形细胞瘤表现为略高或混杂密度或囊性肿块，境界不清，灶内可见坏死、出血，灶周水肿及占位效应显著。

- 增强扫描：a . I级星形细胞瘤无强化或轻度强化；b.  II、III级多为环形强化，形态及厚薄不一，环壁上有时或伴有强化的瘤结节，是星形细胞瘤特征；c. IV级星形细胞瘤多不规则强化。

- 髓母细胞瘤

- 病理

肿瘤来源于胚胎残余组织，血运丰富，边界清楚，质软，较少发生囊变、出血和钙化，肿瘤可同时沿脑脊液播散到脑室内及蛛网膜下腔。对放疗敏感，为小儿后颅窝常见恶性肿瘤。

- CT表现

  - 部位：好发于小脑蚓部和小脑半球，可侵入四脑室。

  - 平扫a. 肿瘤呈圆形或类圆形略高等密度灶，密度均匀。b. 边界清楚，周围有低密度水肿带。c. 四脑室受压变形向前移位或消失， 三脑室和侧脑室扩大。

  - 增强扫描：a. 肿瘤呈明显均匀强化。b. 室管膜和蛛网膜下腔有种植转移时可见脑室壁及脑池内有强化病灶。

- 室管膜瘤

- 病理

肿瘤起源于室管膜，突入脑室内或室外生长，常引起脑脊液循环阻塞而

发生梗阻性脑积水，易发生囊变和钙化。以儿童和青少年多见。

- CT表现

  - 部位：好发于脑室内，尤其四第四脑室。

  - 平扫：a. 等密度或稍高密度灶，形态不规则，边界不清，其内常有囊变和钙化；b. 常合并有梗阻性脑积水征象。

  - 增强扫描：均匀或不均匀强化。

- 少枝胶质细胞瘤

- 病理

肿瘤呈浸润性生长，无包膜，但与脑组织分界清楚。该肿瘤血运少

，易钙化。多发生于成人，生长缓慢，属较良性的胶质瘤。

- CT表现

  - 部位：好发于额叶，其次为顶叶及枕叶。

  - 平扫：a.为等密度肿块，灶内多发钙化，边界不清；b. 灶周无或轻度灶周水肿；c. 占位效应轻微。

  - 增强扫描：实体部分强化，边界清楚。

（二）、脑膜瘤

- 病理

脑膜瘤多起源于蛛网膜内皮细胞，为实质性肿瘤，质地较硬，大小不等，有完整包膜，血运丰富，个别有囊变、出血、钙化。肿瘤可刺激或侵犯邻近骨质，引起骨质增生和破坏。

脑膜瘤为脑外肿瘤，多为良性肿瘤，少数为恶性，好发于成人，以女性居多。

- CT表现

① 部位：紧邻并广基附于硬膜或颅内板，也可位于脑室内。

② 平扫：a. 等密度或稍高密度灶，呈卵圆形或分叶状，边界清楚，其内有点状或不规则钙化。b. 灶周无或轻度脑水肿；c. 有占位效应；d. 邻近骨质增生或破坏。

③增强扫描：病灶明显均匀强化，边界更加清楚锐利。

- 、垂体瘤

- 病理

垂体瘤是鞍区最常见肿瘤，大多数为腺瘤。根据肿瘤是否分泌激素，分为无分泌功能腺瘤和有分泌功能腺瘤；根据肿瘤的大小 ， 分成大腺瘤和微腺瘤，直径小于1cm的称为垂体微腺瘤。无分泌功能腺瘤常为大腺瘤，有分泌功能腺瘤常为微腺瘤。垂体癌少见。

垂体瘤属良性脑外肿瘤，生长在鞍内，有完整包膜，界限清楚，常呈圆形、卵圆形，较大腺瘤栓形成易出血和囊变。

- CT表现

- 部位：肿瘤位于鞍内，可向上侵入鞍上池，向两侧侵入海绵窦，向下侵入及蝶窦。

- 平扫：①肿瘤多呈等或略高密度灶，部分可有低密度区，代表坏死、囊变或陈旧性出血，亦可出现瘤内出血或钙化。②肿块呈圆形或卵圆形，少数呈分叶状。③边界不清或清楚。④鞍背骨质可受压骨质吸收变薄，前床突受侵，蝶鞍扩大，鞍底受压。⑤蝶窦内可出现肿块影。⑥鞍上池可闭塞。

- 增强扫描：肿瘤均匀强化。

- 微腺瘤CT表现：要做增强冠状位扫描，表现为①垂体内局限低密度区。②垂体上缘上突。③垂体柄偏移。④鞍底骨质吸收。

（CT上测量垂体高密度低于3mm，诊断空泡蝶鞍，多为鞍隔发育不良，垂体受压后改变。）

- 颅咽管瘤

- 病理

颅咽管瘤起源于胚胎残余组织，多为囊性，囊壁光滑，界限清楚，少数为实质性肿块，多数肿瘤的瘤体或囊壁有钙化。

- CT表现

- 部位：多位于鞍上。

- 平扫：①囊性者表现为低密度囊性肿块，CT值约-40至-10Hu间，呈     圆形、类圆形或分叶状，边界清楚；实性者为等或略高密度灶。②肿瘤常有钙化，囊壁呈弧线或蛋壳样钙化；实性者灶内可有点状钙化。③鞍上池部分或完全封闭。④蝶鞍骨质无改变。

- 增强扫描：①囊性者囊壁呈环状强化，而中心低密度囊液不强化。②实体性肿瘤实体性部分可均匀强化。

- 听神经瘤

- 病理

听神经瘤是神经鞘瘤，起源于吸神经前庭支内耳道段，早期长于内耳道内

，以后长入桥小脑角池。肿瘤多有完整包膜，质较硬，呈圆形或分叶状。多

为单发。

- CT表现

- 部位：桥小脑角

- 平扫：①圆形或类圆形等或低密肿块。②周围有轻度脑水肿。③四脑室受压、变形、移位、甚至闭塞，患侧桥小脑池、环池可增宽。④幕上脑室系统可有不同程度扩大。⑤骨窗可显示内听道呈漏斗状扩大。

- 增强扫描：肿瘤均匀或不均匀或环状强化。

- 脑转移瘤

- 病理

转移途径为血运性，好发于大脑中动脉分布区的皮质和皮质下区，原发肿瘤多为肺癌，乳癌，绒癌，肝癌等，以肺癌最多见。。

转移瘤常为多发，病灶一般小于2cm，无包膜，血供丰富，易发生坏死、出血、瘤旁水肿明显。单发性转移瘤体积一般较大，瘤灶风可出现出血、坏死。

- CT表现

- 部位：可发生于脑的任何部位，皮质和皮质下区最多见。

- 平扫：①单发或多发的小环状或结节状等或略高密度灶。②周围水肿明显。③有明显占位效应。

- 增强扫描：轻中度环状或结节状强化。

脑血管意外和血管病变

脑血管意外包括脑栓塞，脑血栓形成，脑出血。在CT影像诊断中，常把前二者统一称为脑梗塞，其中又根据影像分为缺血性脑梗塞和出血性脑梗塞。

- 缺血性脑梗塞：病因多为脑动脉硬化引起的血栓形成，其它可见于脂肪栓子，气体栓子，血栓经血循环进入脑血管，低血压或高凝状态及蛛网膜 下腔出血导致脑血管痉挛也可引起。病理改变为脑血管阻塞 或痉挛，脑组织缺氧，血管通透性增高，血管内皮受损，脑组织水肿，变性，坏死，吸收，以及继发性占位效应。梗塞灶的形态由病变血管的部位和程度及侧支循环建立情况决定。根据形态、大小又把病灶直径小于1.5cm的梗塞称为腔隙性脑梗塞，多为深穿支血管阻塞。

ＣＴ影像为多种形态低密度灶，可为小圆形，扇形，楔形，方形，不规则

形。大范围者可引起邻近脑组织受压，脑肿胀，中线结构移位，脑疝形成。〈脑

疝形成的机理是，由于正常脑组织被颅骨和硬膜分成不同的腔，局部位置脑组

织容积增大（脑组织肿胀，脑水肿等）或占位性病变（血肿，肿瘤），局部颅

腔压力增高，该颅腔内部分脑组织挤压到另一颅 腔内。

ＣＴ出现阴性结果的常见原因：　①ＣＴ分辨力以下的病灶

②梗塞灶病理形态出现的时间多在１２

个小时以后，扫描时间过早。

- 出血性脑梗塞：常发生在缺血性梗塞之后1周或数周，ＣＴ形态为片状低

密度梗塞灶内见到 高密度的血肿。相对少见。病理改变为缺氧损害严重并持

续存在，血管内皮完整性遭破坏，继发出血。

- 脑出血：随病程变化，ＣＴ影像也有急性期（一周以内），吸收期（两周—两

个月），囊变期（两个月后）改变。血肿期为肾形、类圆形高密度灶，灶周水

肿，占位效应等；吸收期的典型征象为“融冰征”，高密度灶向心性缩小，边

缘模糊；囊变期则彻底吸收转变为低密灶，密度同脑脊液密

度，周围水肿消失，边界清楚，而且有占位负效应。（脑组织由于富含脂质，呈液化坏死。）

最常见的出血部位是基底节和内囊区，最常见的病因是高血压动脉硬化。

出血量大概估计：多田氏法，出血量（ml）=长（cm）×宽（cm）×厚（cm）×л/6

脑血管病变较常见的有脑血管动脉瘤，血管畸形，动静脉瘘，静脉窦内血栓形成等。CT增强扫描对诊断有决定意义。

颅脑外伤

颅脑外伤是临床常见疾病，在ＣＴ诊断方面，根据ＣＴ影像分为硬膜下血肿，硬膜下积液，硬膜外血肿，蛛网膜下腔出血，脑挫裂伤，颅面骨骨折。

- 硬膜下血肿：分为急性、亚急性、慢性3期。3天内为急性期，4天-3周为亚急性期，3周以后为慢性期。因其发生部位在硬膜下腔内，所以急性期形态为颅板下方沿大脑表面月牙状高密度灶；由于血肿直接压迫软脑膜并且阻碍脑脊液循环，占位效应较明显。亚急性和慢性期由于血红蛋白崩解而密度减低，可表现为高、等、低密度。

- 硬膜下积液：由于外伤后单纯蛛网膜撕裂，蛛网膜下腔压力高于硬膜下腔压力，脑脊液外流所致。形态为颅板下方月牙形脑脊液低密度灶。

- 硬膜外血肿：血肿发生部位在颅骨与硬膜之间，由于正常时颅骨与硬膜贴接紧密，因此血肿呈膨胀性压力掀起硬膜，CT影像为颅内板下方梭形高密度灶，内缘光滑，其分布也不越过颅缝和中线（大脑镰）。

- 蛛网膜下腔出血： 血管破裂渗出的血液流入蛛网膜下腔及脑池系统。CT表现为脑沟、脑裂、脑池或脑室内高密度灶“铸型”。

- 脑挫裂伤： 是脑挫伤和脑挫裂伤的合称，在CT诊断上不易区分，常统一。CT表现为大片低密度水肿区内可见不均匀斑片状高密度灶。其发生部位可以为对冲伤，冲击伤。

- 颅骨骨折和颅内积气： 采用适当窗技术（骨窗），可直接观察到颅骨连续性中断；由于颅骨骨折，空气进入颅腔内，CT值为负值。

- 头皮血肿： 外力直接打击部位的头皮软组织肿胀。

表1   硬膜下血肿与硬膜外血肿CT表现的鉴别。

|  | 硬膜下血肿 | 硬膜外血肿 |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 新月形，月芽形 | 梭形，双凸镜形，内缘境界清楚 |
| 分布及范围 | 范围广，可越过颅缝。 | 分布较窄，不越过颅缝。 |
| 伴发蛛网膜 下腔出血 | 常见 | 较少见 |
| 占位效应 | 多明显 | 范围大者较明显 |

- 硬膜外血肿：血肿发生部位在颅骨与硬膜之间，由于正常时颅骨与硬膜贴接紧密，因此血肿呈膨胀性压力掀起硬膜，CT影像为颅内板下方梭形高密度灶，内缘光滑，其分布也不越过颅缝和中线（大脑镰）。

- 蛛网膜下腔出血： 血管破裂渗出的血液流入蛛网膜下腔及脑池系统。CT表现为脑沟、脑裂、脑池或脑室内高密度灶“铸型”。

- 脑挫裂伤： 是脑挫伤和脑挫裂伤的合称，在CT诊断上不易区分，常统一。CT表现为大片低密度水肿区内可见不均匀斑片状高密度灶。其发生部位可以为对冲伤，冲击伤。

- 颅骨骨折和颅内积气： 采用适当窗技术（骨窗），可直接观察到颅骨连续性中断；由于颅骨骨折，空气进入颅腔内，CT值为负值。

- 头皮血肿： 外力直接打击部位的头皮软组织肿胀。

颅脑感染性疾病

具体可分为炎症性和寄生虫病两大类。炎性病变最多见的包括脑膜

炎，脑炎，脑脓肿。寄生虫病中以囊虫病，血吸虫病多见。

- 结核性脑膜炎： 也是化脓性脑膜炎的一种，程度重。病理改变为脑膜炎性渗出，血管充血，反应性纤维增生，晚期引成脑膜粘连，增厚，同时影响脑脊液循环和蛛网膜颗粒吸收功能，最终引起脑积水。结核性还可引起脑血管脉管炎，小血管分支栓塞。CT平扫表现主要为间接征象，如梗阻性脑积水，脑膜粘连致脑池狭窄、闭塞；增强扫描可见明显强化的颅底渗出沉积物。

- 脑脓肿：为细菌侵入脑内引起局限性炎症，继而形成脓腔和腔壁的化脓性疾病。多见于大脑半球，多数为单发。 根据病因可分为血源性，外伤性和耳源性，鼻源性。

病理上将脑脓肿形成分为三期：I. 急性脑炎或脑膜炎期

细菌入侵局部组织,引起局部炎症   II. 化脓期  局部脓液形成,附近伴有

炎症及水肿  III. 包膜形成期  感染2~4周后,脓腔外肉芽、结缔组织和

胶质细胞增生形成脓肿壁。若脓壁形成不良，脓腔溃破，脓液流至周

围组织 可形成多房脓肿

CT表现：（1）急性脑炎期：边界不清的低密度区，有占位表

现，不强化。（2）化脓期和包膜期：平扫示脓肿为低密度灶，（由于脓液

形成），周围明显低密度水肿带，由于脓壁形成了，隐约 可见等密度环，

增强后可见环均匀强化，厚薄均匀，低密度灶无强化。不典型脑脓肿并

不少见，要与脑原发性肿瘤和继发性肿瘤区别，要密度切结合临床资料。

脊柱CT诊断

- 检查方法

- 平扫   1，仰卧位     2，先扫定位相，然后根据病变情况和临床要求决定扫描范围和层厚    3，用骨窗和软组织窗观察、摄片

- 增强   观察病变有无强化

- 脊髓造影后扫描（CTM）主要用于椎管内病变的发现和定位

第二节   正常CT表现

一、脊柱骨质结构   椎体和附件，用骨窗观察。表面的骨皮质表现为均匀致密线影，内部骨松质密度较低，且不均匀，其内可见骨小梁结构，有时可见低密度的椎基V的血管沟

二、椎间盘    CT表现为与相邻椎体形态、大小一致、密度均匀的软组织影（80~120HU） 颈段：圆形，后缘平直  胸段：后缘深凹  腰段：后缘浅凹   L5/S1后缘平直或稍后凸

三、椎管     前壁：椎体、椎间盘、后纵韧带

后壁：椎板、黄韧带

侧壁：椎弓根、椎间孔

- 椎管前后径：一般不小于10MM

- 侧隐窝：神经根的通道，位于椎管前外侧，前后径大于3MM

- 黄韧带：软组织密度，正常厚度2~4MM

- 椎骨内结构：硬膜外脂肪、硬膜囊（硬脊膜和软脊膜包围形成的囊，内有蛛网膜

下腔和脊髓）、脊髓、神经根（硬膜囊前外侧方的小圆形软组织密度影）

四、椎小关节   上关节突在下关节突的前方，间隙2-4MM

第三节   脊柱病变

- 脊柱退行性变

- 病理：1，椎间盘的髓核和纤维环变性，使髓核缩小，纤维环松弛，结果椎间盘变扁、变宽；2，邻近骨结构增生硬化。如髓核从纤维环薄弱处突出或局部纤维环破裂，则为椎间盘突出；如纤维环向四周膨隆，则为椎间盘膨出；髓核突入椎体，形成Schmorl结节；脊椎关节增生硬化，导致脊椎关节病。

- 临床表现：神经根爱压症状（腰腿痛等）

- CT表现：1，椎间盘膨出  （1）椎间盘的边缘均匀地超出相邻椎体的边缘。

（2）椎间盘内积气，即“真空椎间盘”。

（3）椎间盘的边缘钙化。

（4）硬膜囊及神经根爱压不明显。

2，椎间盘突出  （1）椎管外前方或前方出现向后外方或后方脱出

的椎间盘。

（2）硬膜外脂肪区缩小、消失。

（3）硬膜囊变形。

（4）神经根爱压移位或不显影。

3，髓核突入椎体  椎体近椎间盘部分圆形、类圆形或不规则影，中

心密度低、边缘有硬化环影，此即为schmorl结节。

4，脊椎关节病  （1）关节突增生肥大、囊变，关节间隙狭窄。

（2）小关节半或脱位。

（3）关节腔内积气。

（4）侧隐窝狭窄《2MM。

（5）椎管狭窄。颈〈12，腰〈15MM

（6）黄韧带肥厚。 〈5MM

- 脊柱外伤

（一）病理    椎体及附件骨折，甚至脱位和脊髓损伤。发病部位以脊柱活动度大的部位为多见，如下颈椎、下胸椎、上部腰椎。

（二）临床表现  轻者疼痛、感觉及运动障碍；重者可截瘫、大小便失禁。

（三）CT表现   1，平扫 （1）脊椎骨折  显示椎体、椎板、上下关节骨折及其移位，以及压迫脊髓（椎管变窄）情况。（2）椎管内血肿  硬膜外血肿（血肿呈半圆形高密度影，硬膜囊变形较局限）、硬膜下血肿（血肿呈半圆形高密度影，形态不规则，边界不清楚）、脊髓内血肿（脊髓内高密度影，形态不规则，边界不清楚）（3）创伤性椎间盘脱出 显示椎间盘局限性突入椎管使硬膜囊变形、脊髓移位。

2，造影扫描  （1）硬膜囊撕裂  硬膜囊轮廓模糊（造影剂进入硬膜外所致）（2）神经根切断  造影剂充填神经鞘（3）脊髓水肿  （4）脊髓横断  硬膜囊脊髓影消失。

- 脊柱结核

- 病理  多为血行感染，按病变在脊柱的分布分中央型、边缘型、骨膜下型及附件型。其病理改变为骨质破坏、椎间隙狭窄和冷脓肿形成。

- 临床  多见于青少年

- CT表现  1，脊柱骨质破坏 2，不规则颗粒状的钙化和死骨  3，椎旁脓肿

- 鉴别诊断  骨髓瘤、转移瘤，无钙化和软组织肿胀，多为老人

- 椎管内肿瘤

- 病理  分为脊髓内肿瘤（室管膜瘤和星形细胞瘤）、髓外硬膜内肿瘤（神经纤维瘤和脊膜瘤）、髓外硬膜外肿瘤（脊索瘤、神经纤维瘤、神经鞘瘤、转移瘤）

- 临床  脊髓压迫症状

- CT表现

1，髓内肿瘤   平扫：脊髓局限性增粗膨大，椎管扩大。

增强：一般不强化。

造影后扫描：脊髓膨大，蛛网膜下腔均匀变窄。

2，髓外硬膜内肿瘤  平扫：椎管内偏侧性肿块影，硬膜囊向对侧移位

增强：多明显强化

造影后扫描：硬膜囊偏侧性杯口状充盈缺损、脊髓受

压移位。

3，髓外硬膜外肿瘤  平扫：硬膜囊受压、变形、移位，椎管内软组织影、

骨质破坏。

增强：可强化亦可不强化

造影后扫描：硬膜囊、蛛网膜下腔、脊髓均受压向对

侧移位。完全梗阻时，梗阻端表现为突

然中断，呈刀切样或梳齿状。

- 脊椎肿瘤

- 良性肿瘤

- 血管瘤  椎体密度减低，其中散在、粗大的点状高密度骨小梁影。

- 骨样骨瘤  肿瘤呈小的低密度灶，周围有明显骨硬化。

- 骨母细胞瘤  骨质破坏并有膨大，软组织肿块，可钙化。

- 嗜酸性肉芽肿  局限性骨质破坏区，有软组织肿块。

- 动脉瘤样骨囊肿  骨内境界清楚的多房性膨胀性骨质破坏，其中可有液平面（特征性）。

- 巨细胞瘤   椎体多房性膨胀性骨质破坏，有软组织肿块。

- 恶性肿瘤

1，骨髓瘤     椎体不规则溶骨性骨质破坏，软组织肿块，可强化

2，脊索瘤     骶骨广泛骨质破坏，软组织肿块，可钙化和强化。

3，转移瘤     椎体或附件单发或多发的骨质破坏和软组织肿块。

- 五官CT诊断

- 眼

一 检查方法   包括横断（轴位）扫描、冠状扫描和增强检查。 基线OM ，层厚、层间距3~5mm。平扫发现病变一般应做增强检查。

二 正常CT表现

正常人两侧眼球对称，近似圆形，位于眶前部，1/3~1/2突出于眶外缘前方。眼环厚约2mm，呈高密度的环影。眼球前段有高密度的晶体（CT值约85HU），眼环内晶体前低密度间隙为前房，晶体后低密度为玻璃体（CT值约10HU）。眶内球后有眼外肌、视神经和脂肪间隙，通常以内外直肌为界将球后脂肪间隙划分为肌锥内（中央）、外（周围）间隙。眶内壁菲薄，眶外壁较厚，眶下壁为上颌窦顶壁，眶上壁为前颅窝底，眶尖部可见视神经管和眶上裂，视神经管位于前床突内侧，长约10cm，眶上裂位于前床突外下方蝶窦外侧。

三  常见疾病

- 炎性假瘤

- 病理  炎性假瘤指全身结缔组织疾病或其它不明原因引起的眶内非感染性增殖性炎症。经皮质激素治疗可好转，分为弥漫型、肿块型、泪腺型和肌炎型。弥漫型在眼球壁、眼外肌、视神经及球后间隙发生炎性反应，产生纤维化和血管增生，肿块型在眼球后有由炎性组织形成的肿块，泪腺型病变只累及泪腺，肌炎型病变只累及眼外肌。

- 临床表现  眼球突出，结膜水肿，流泪等。

- CT表现

（1） 弥漫型   眼外肌和视神经增粗，密度增高，眼环增厚，泪腺弥漫性增大。球后脂肪密度增高。受累结构边缘模糊，分界不清。多单侧受累，少数可双侧受累。

（2） 肿块型  球后部可见到软组织密度肿块，同时可伴有弥漫型的CT征象。

（3） 泪腺型  泪腺肿大呈半圆形或扁平状，边界清楚，可双侧发病。

- 肌炎型    眼外肌肥大，边缘不整齐，常累及眼肌附着点，可同时合并泪腺肿大。

- 眼眶蜂窝织炎

- 病理  眼眶蜂窝织炎是眶内软组织的急性化脓性炎症，以儿童多见，本病可引起眼睑水肿、眶内蜂窝织炎、骨膜下脓肿，也可延伸至颅内而产生硬膜下脓肿、脑脓肿等。

- 临床表现  眼球突出，活动受限，眼睑肿胀，球结膜水肿，可有发热、白细胞升高等。

- CT表现

（1） 眼部软组织肿胀，主要累及眼睑。

（2） 眶内蜂窝织炎表现为球后脂肪密度增高，眼外肌、视神经边缘模糊，分界不清。

（3）骨膜下脓肿表现为眶壁内缘丘状影，密度介于软组织与脂肪之间，增强可见边缘环状强化，代表脓肿壁。

- 眼型格氏病（Graves, disease）

- 病理  格氏病又称甲状腺性突眼，是成人单侧或双侧眼球突出的常见原因之一。眼眶软组织尤其是眼外肌炎性浸润的结缔组织增生，眼外肌肿胀，体积肥大。眼外肌肥大的原因是淋巴细胞、浆细胞和肥大细胞浸润及粘多糖的沉积。

- 临床表现  眼球突出，活动受限，甲状腺肿大，可有或无甲亢症状或病史，女性多见。

- CT表现  两侧眼外肌肥大，以下直肌和内直肌最常受累，少数也可单侧眼外肌肥大。眼外肌肥大主要发生于肌腹，呈梭形；肌腱及眼环一般不受累。增强后肥大的眼外肌可出现强

- 血管性疾病

- 眶内静脉曲张

- 临床表现  呈间歇性突眼，低头或压迫颈静脉时出现明显突眼，而在站立或仰卧位时突眼完全消失。

- CT表现

A  眼球后方见迂曲条带状软组织密度影伴眼球突出，软组织肿块中可有静脉石。

B  压迫颈静脉时上述表现更加典型，眼球突出更加明显。增强后软组织肿块明显强化。

- 颈内动脉海绵窦瘘

（1） 病理  颈内动脉海绵窦瘘为颈内动脉与海绵窦的异常沟通，多由外伤所致；眼静脉回流海绵窦受阻而异常扩张。临床表现出搏动性突眼。

- CT表现     眼静脉扩张增粗，增强后明显强化，同侧海绵窦扩大，密度增高。眼球突出。

- 眼眶血肿  多为外伤所致，CT表现为边界清楚、密度均匀的高密度区。

- 眼眶肿瘤

1 原发眶内肿瘤

- 良性肿瘤   ：原发眶内良性肿瘤包括血管瘤、脑膜瘤、神

经鞘瘤、泪腺混合瘤、皮样囊肿及囊肿等。CT共性表现为肿瘤部位出现高或低密度肿块，边界清楚，轮廓规整，密度均匀，邻近眶壁骨质受压凹陷，边缘硬化而无虫蚀状骨破坏。各个良性肿瘤的特征性CT表现：血管瘤在肿块内见到静脉石；脑膜瘤在肿块内见到不定形的钙化；泪腺混合瘤肿块位于泪腺窝；皮样囊肿肿块为低密度病变，CT值低于10HU。

- 恶性肿瘤：原发眶内恶性肿瘤有泪腺恶性肿瘤，脑膜肉瘤、

恶性神经鞘瘤、皮质腺癌及鳞癌等。CT共性表现为肿块形态不规则，密度不均匀，边界不清楚，常引起眶壁骨质破坏，并向颅内、鼻窦及颞窝延伸。

- 继发眶内肿瘤

（1） 血行性转移瘤：CT表现与原发眶内恶性肿瘤无法鉴别，如有明确原发癌瘤病灶可做出诊断。

- 眶周肿瘤向眶内延伸：包括颅内肿瘤、鼻窦肿瘤向眶内延伸。

CT特点 A  肿块最大径或大部分在眶周结构内；B 具有眶周结构肿瘤的特点；C  肿块部分侵入眶内。

- 眼球肿瘤

- 视网膜母细胞瘤：视网膜母细胞瘤是儿童最常见的眼球肿

瘤，起自视网膜，呈结节状肿块突入玻璃体内，可直接侵犯眼球后方，也可沿视神经侵入颅内。多单侧，少数为双侧。

CT表现  眼环后部高密度肿块，突向眼球内外，肿块常发生不规则钙化。增强扫描肿瘤未钙化部分可发生强化。累及视神经时表现为视神经增粗。

- 眼黑色素瘤  ：是成人最常见的原发恶性眼球肿瘤。常发生

在脉络膜，少数可发生在睫状体和虹膜。CT表现为眼环局限性不规则增厚，向球内外突出；增强后轻度强化。

- 脉络膜骨瘤：是一种少见的良性肿瘤，CT表现为眼环后部

均一钙化密度肿块。

（六） 眼球外伤与眶内异物

CT表现  1  眶骨骨折

2  眶内气肿

3  眼球损伤  眼球破裂表现为变形和眼球出血。

4  视神经挫伤、断裂

5  球后间隙出血

6  眶内异物  CT能显示眶内金属异物和普痛X线不能显示的非金属异物，可估计异物的确切位置和数量。

第二节      鼻与鼻窦

一  检查方法

二  正常表现  鼻腔及鼻窦（上颌窦、筛窦、额窦及蝶窦）窦腔内正常均含气体，窦腔内可有骨性分隔，鼻甲及鼻窦壁为骨性结构。

三  常见病变

（一） 鼻炎和鼻窦炎   按病因可分为过敏性、化脓性、肉芽肿性及阻塞性；按其病程可分为急性和慢性。鼻窦炎可单个鼻窦发病，也可多个鼻窦发病，以上颌窦较多见；可引起鼻窦内分泌物增多、潴留，粘膜肥厚，形成息肉，窦壁骨质可吸收或增生，部分可形成囊肿。临床表现为头痛、鼻塞、流涕、嗅觉障碍等。

CT表现

1  鼻炎  单侧或双侧鼻甲粘膜肥厚增大，鼻道变窄；部分呈息肉状增厚或伴发息肉，向后可突入鼻咽部或压迫鼻中隔移位。大多数伴有鼻窦炎症。

- 鼻窦炎  （1）窦腔积液；（2）鼻窦粘膜增厚；少数可见乳头状息肉形成。（3）慢性炎症可见窦壁骨质改变（增生、增厚），窦腔缩小。

二  鼻窦囊肿

1 粘液囊肿  副鼻窦口因炎症或肿瘤阻塞，导致窦腔内大量粘液潴留，形成粘液囊肿，多见于额窦或筛窦。临床表现为头痛、鼻塞、流涕、部分可有眼球突出。

CT表现  （1） 囊肿尚未充满窦腔时表现为窦腔内圆形或卵圆形密度增高影，边缘光整，密度均匀，CT值大于20HU，增强后囊壁可轻度强化。（2）囊肿充满窦腔时表现为窦腔内密度均匀增高，窦腔扩大，窦壁变薄。

2  粘膜下囊肿   窦腔内粘液腺分泌阻塞，继发囊肿形成，粘膜下囊肿多较小，以上颌窦内最常见。临床表现为头痛、鼻塞、流涕等，部分病人可无症状。

CT表现为窦腔内圆形或卵圆形密度增高影，边缘光整，密度均匀，CT值大于10HU；窦鼻骨质一般无改变。

- 鼻窦肿瘤

- 良性肿瘤  有乳头状瘤、血管瘤、骨瘤等，以骨瘤较多见，好发于额窦和筛窦。肿瘤小时可无症状，肿瘤大时可有压迫症状，如头痛、眼球突出等。

CT表现   肿瘤较小未充满窦腔时，表现为窦腔内密度均匀、边缘清晰锐利的肿块，无骨质膨胀及破坏；肿瘤大充满窦腔时，表现为窦腔密度增高，窦内间隔消失，窦壁变薄向外膨隆，但无虫蚀样破坏。骨瘤表现为骨性肿块，有特征性；其它良性肿瘤表现为软组织肿块，无特征性，定性诊断困难。

- 恶性肿瘤  以癌多见，其中以上颌窦癌最多见；肉瘤少见，好发于青少年。临床表现为鼻衄、鼻塞，上颌窦肿瘤可有面颊部肿胀、牙痛，筛窦肿瘤可致眼球突出、视力障碍等。

CT表现为窦腔内软组织肿块，轮廓不整，分界不清；窦壁骨质破坏及邻近结构受侵。增强后可不均匀强化。

# 鼻咽部

一  检查方法

二  正常表现  鼻咽腔侧壁各有两个凹陷，前方为咽鼓管开口，呈三角形指向后外，后方为咽隐窝。鼻咽腔结构两侧对称，但咽隐窝偶尔可不对称。咽部形态依层面不同而有差异，在硬腭层面呈方形，前为腭帆，后为颈前软组织，两侧为鼻咽腔侧壁；软腭层面呈长方形，后鼻孔在腭帆前方，故鼻腔前后径长；咽隐窝层面呈梯形，咽鼓管开口、咽隐窝均显示时呈双梯形。

三  常见疾病

鼻咽癌   是鼻咽部最常见的恶性肿瘤，组织学上多为鳞癌和未分化癌，好发于咽隐窝、顶后壁，可向邻近结构侵犯和发展，易发生淋巴转移。临床常见的表现为吸鼻后痰中带血和耳后无痛性肿块，后者为颈部转移的肿大淋巴结。

CT表现   1  咽隐窝和咽鼓管口变浅、变平、消失，两侧不对称。

2  咽侧壁隆起，中晚期肿块可充填大部分鼻咽腔。

3  咽旁间隙向外移位变形消失。

4  肿块向四周侵犯，引起邻近结构的破坏，尤其颅底的破坏。

5  颈淋巴结肿大和远处转移。

6  增强后肿瘤组织不均匀强化。

第四节      中耳乳突

一  检查方法

二  正常表现  骨性结构如岩骨、听小骨、内听道等呈高密度影，乳突小房、鼓室、鼓窦区等内含气体，呈低密度影。鼓窦呈长椭圆形，宽约6mm，高约10mm。

三  常见疾病

- 急性化脓性中耳乳突炎  多因鼻腔和鼻咽管炎症蔓延所致。炎症使乳突小房、鼓室、鼓窦区粘膜充血、水肿、渗出、脓液积聚，气体吸收。临床上有耳道流脓，耳痛，听力减退，鼓膜充血或穿孔。

CT表现  1  乳突气房、鼓室、鼓窦区积液模糊，密度增高，气影减少或消失。

2  小房骨间隔轮廓模糊，但结构完整。

（二）慢性化脓性中耳乳突炎   多继发于急性化脓性中耳乳突炎。根据病程和性质分为单纯型、肉芽肿型和胆脂瘤型。临床上有长期慢性耳道流脓，听力减退，鼓膜穿孔。

CT表现  1  单纯型： （1） 乳突气房减少，周围骨质硬化，小房骨隔破坏吸收或骨隔增生，毛糙不规则。（2） 残存气房、鼓窦、鼓室内积液。（3） 听小骨正常。

2  肉芽肿型： 在单纯型表现的基础上出现听小骨破坏，上鼓室可正常或有骨质吸收，鼓窦腔内也可见软组织密度影，但无扩大或骨质破坏。

3  胆脂瘤型： （1） 有单纯型或肉芽肿型表现。（2）上鼓室、鼓窦入口、鼓窦腔明显扩大，骨质破坏，内有软组织密度影，鼓膜嵴骨质破坏，听小骨破坏消失。（3）胆脂瘤可破坏周围结构，如脑盖、乙状窦壁、内耳、乳突外板等，表现为这些结构骨质模糊、破坏。可并发脑内脓肿，耳后脓肿。

（三）中耳癌   多为鳞癌，多有慢性化脓性中耳乳突炎病史。临床上可有耳道流血性分泌物，疼痛，面瘫；检查耳道和中耳腔内可见易出血的新生物。

CT表现 （1） 广泛骨质破坏，边缘不规则，呈鼠咬状；（2） 破坏区内可见软组织肿块，轮廓模糊不清，增强后强化明显。

第五节    颈  部

一   检查方法

二  正常表现 颈部为了叙述方便，大致分为四个区域。脏器区，位于颈部最前面，主要结构是下咽部、喉部和气管、食管、甲状腺、甲状旁腺等。两个外侧区，包括胸锁乳突肌和颈鞘血管。后区主要是颈椎和肌肉。

三 常见疾病

- 甲状舌管囊肿

甲状舌管始于甲状腺原基，胚胎第四周原基组织开始下降，并向颈前发育形成甲状舌管或称甲状腺囊。此囊上止于舌盲孔，向下发育成甲状腺。到胚胎第六周甲状腺与舌盲孔间的管状组织开始萎缩退化。如果第十周后甲状舌管没有完全消失，成为长短不一的残留的管状组织，以后就可能发展成为甲状舌管囊肿。囊肿有完整包膜，表面光滑，内容物为粘液，内壁衬有鳞状上皮。临床表现为颈前部中央或旁中央肿块，表面光滑，边界清楚。

CT表现   在咽喉前方甲状舌骨肌内见圆形、类圆形低密度影，密度均匀，CT值5~15HU，增强后无强化，病灶边缘光整，邻近组织可被推移。

- 颈部神经源性肿瘤

以神经鞘瘤多见，其次为副神经节瘤（颈动脉体瘤），80%发生于颈动脉间隙，约20%发生于椎旁间隙。临床表现为颈部侧方肿块，表面光滑，边界清楚。

CT表现   在颈动脉间隙和椎旁间隙见等、低密度肿块，边缘光整，分界清楚。一般神经鞘瘤为等或低密度，肿瘤较大可发生囊变，副神经节瘤多为等密度。增强后神经鞘瘤表现为瘤内斑片状不均匀增强或周边环状强化，副神经节瘤多为明显均匀强化。肿块可推移邻近血管、肌肉组织致变形移位。

- 颈淋巴结恶性肿瘤

主要指淋巴瘤和转移瘤。表现为颈淋巴结肿大，转移者可有原发癌瘤病史，淋巴瘤可伴有其它部位淋巴结肿大和肝脾肿大以及发热、消瘦等全身症状。

CT 表现  肿大淋巴结呈球形、椭圆形；少数为不规则形；位于颈动脉、静脉外后区或咽后区。一般淋巴结大于10mm应考虑为转移性肿大，大于15mm肯定为转移性肿大，小于10mm但中心低密度或多个10mm以下淋巴结也应考虑为转移性。增强后可均匀性强化或规则一致的薄壁环状强化或边缘不规则厚壁强化或不均匀强化。可侵犯或推移邻近组织。

- 喉癌

多为鳞癌，好发于声门区，其次为声门上区和梨状窝，根据部位可分为声门上型、声门型、声门下型、混合型。临床表现为声音嘶哑，咽喉部不适，检查发现喉部肿块。

CT表现   （1） 喉部软组织肿块，边界欠清楚，形态不规则；相应喉腔变形，缩小或闭塞。（2） 侵及声带致声带变形，左右不对称，声门裂狭窄或消失。（3） 会厌前间隙、喉旁间隙及喉软骨受侵破坏并软组织肿块，可见淋巴结转移。（4） 增强扫描肿块不均匀强化。

- 甲状腺腺瘤

组织学上可分为滤泡性腺瘤、乳头状腺瘤和不典型腺瘤。一般为单发的圆形或椭圆形肿块，包膜完整，表面光滑，多为实质性，部分可囊变。多见于20~40岁的青状年，多数患者无自觉症状，往往在无意中发现颈部肿块，可随吞咽动作而上下移动。

CT表现  甲状腺内圆形、椭圆形低密度影，CT值20~50HU，边界清楚，可有钙化和囊变，大小不等，增强后肿块均匀或不均匀强化，但多不及甲状腺实质强化明显。

（六 ）甲状腺癌

可分为滤泡性腺癌、乳头状腺癌、未分化癌和髓样癌等，以乳头状腺癌最多见，肿瘤质坚韧而硬或呈囊性，多无包膜或包膜不完整，边界不清。临床上可有甲状腺肿块，质硬，界不清，活动度差。

CT表现 （1） 甲状腺内不规则低密度灶，边缘不规则，分界不清楚，CT值30~50HU，也可有钙化。（2）  肿瘤囊变时，边缘可见单个或多个瘤结节。（3）癌灶可向周围组织浸润发展，致肿块与周边组织之间界线不清。（4） 颈部淋巴结肿大。（5） 增强扫描病灶轻度不均匀强化。

# 胸部CT诊断

# CT在胸部检查中的应用价值

- CT图像诊断方法与传统X线影像分析方法基本相仿，但CT

所反映的病变信息远较平片丰富，故有助于诊断。

- CT可以显示普通胸片难以显示部位的病变，如奇静脉食管

窝、脊柱旁区、心后区、横膈后区等被掩盖的病变。

- 与普通胸片比较，CT发现早期病变更敏感，对病变的鉴别

和定性诊断正确率更高，对病变的定位更精确，显示病灶的确切内在结构以及与邻近脏器的关系更详细、更清楚。

- CT可清楚显示纵隔内各结构的形态，毗邻关系，尤其对显 示

纵隔淋巴结有无肿大价值更大，并可显示胸壁、胸膜病变的部位和范围。

- CT对肺癌的分期和判断能否手术切除有较大的价值，并可

帮助制订放射治疗的方案。

- 检查方法

- 正常CT表现

一、肺

肺泡内充满气体，故肺呈低密度影。其中的肺裂（斜裂、水平裂）表现为低密度乏血管区或线状高密度影。支气管内充盈气体，以低密度的“含气影”为特征，当支气管走向与扫描层面一致（平行）时，CT显示其纵断面，如右上叶支气管及其前后段支气管，左上叶支气管及其前段支气管，中叶支气管及其部分内、外侧段支气管，两肺下叶背段支气管；当支气管的走向与扫描层面垂直时，CT显示其横断面，如右上叶尖段支气管、左上叶尖后段支气管，右肺中间支气管，两肺下叶支气管及其基底段支气管的近侧部；当支气管的走向与扫描层面斜交时，CT显示支气管为卵圆形断面，如舌叶支气管及部分上、下舌段支气管。肺内血管的CT表现与支气管相似，亦主要取决于其管径的大小和走行方向，但与支气管不同的是，肺血管内充盈血液，显示为高密度影，而支气管呈低密度影，两者形成鲜明对比；但肺动脉和肺静脉通常情况下无密度差异，它们之间的鉴别有困难，主要根据它们与相应支气管的位置关系或连续层面分析方能决定。CT图像上确定肺段的主要依据是肺段支气管，它位于肺段的中心，肺裂和肺段静脉主干位于相邻肺段之间，构成肺段的边缘。各肺段之间的界限并非整齐划一，以纵隔内大血管和（或）肺内大支气管作为标志，有助于肺段的确定和划分。

二、纵隔

和普通平片一样，纵隔分前、中、后纵隔。前纵隔内主要有胸腺组织，淋巴结、少量脂肪组织和结缔组织；中纵隔内主要是心脏、大血管及气管、主支气管；后纵隔内有食管、降主动脉、胸导管、奇静脉、半奇静脉及淋巴结。纵隔内气管、支气管呈低密度含气环影，脂肪组织也显示低密度影，CT值-50~-100Hu，其他组织均呈高密度影。

三、胸膜

CT图像上一般不能单独显示。

四、横膈

由于膈肌较薄，其走行又与扫描层斜交，故正常时常规CT扫描难以显示其全貌。有时候依其走行推测或通过两肺基底部和上腹脏器的位置关系来辨认。当其内面（腹腔一侧）被腹腔内或腹膜脂肪衬托，外侧面（胸腔一侧）由肺内气体对照时，CT图像上膈肌呈线状影，或者当膈邻近脏器密度发生改变如明显脂肪肝或胸腹水时，膈肌影同样可显示。

- 肺部疾病

- 支气管肺癌

支气管肺癌简称肺癌，是肺部最常见的恶性肿瘤。普通X线检查常为首选，而CT检查则对肺癌的早期诊断、鉴别诊断及判断手术切除的可能性、TNM分期等均能提供更可靠的依据，是对

普通X线检查的重要补充。

- 病理

- 按组织学分为鳞癌、腺癌、未分化癌（包括大细胞癌和小细

胞癌）和细支气管肺泡癌。

- 按发生部位分为中央型（位于主支气管和叶支气管）、周围

型（位于段及段以下支气管）。

- 按大体病理形态可分为管内型、管壁型、肿块型和弥漫型。

- 临床表现

肺癌患者年龄一般偏大，50~60岁发病率最高。最常见的临床症状为咳嗽、痰中带血丝、胸痛、刺激性咳嗽等，其中以痰中带血最有诊断价值。晚期出现消瘦、乏力、贫血、恶液质等。肺癌转移后，按转移部位的不同而产生相应的症状，如转移至脑，其临床表现似脑瘤；转移至脊柱，可出现腰腿痛；侵犯喉返神经，引起声音嘶哑；侵犯胸膜引起胸水及持续性剧痛等。

- CT表现

- 中央型肺癌

- 管内型表现为支气管管腔内软组织密度肿块影，附着于一侧增厚的支气管壁上，肿块轮廓不光整，亦可光整。

- 管壁型表现为支气管管壁增厚，管腔不规则狭窄，腔内凹凸不平。

- 管外型表现为围绕支气管环形肿块影，轮廓不规则，管腔环形狭窄。

- 出现相应肺叶或肺段的阻塞性肺气肿、肺不张或阻塞性肺炎、肺脓肿。

- 周围型肺癌：表现为肺野内软组织肿块影

- 形态：呈圆形或类圆形或不规则形，大小不等。

- 边缘：多为不规则，有分叶切迹，可见小棘突和短毛刺征。

- 密度：可均匀一致，亦可有空泡征（肿块内有小泡状低密度气体影）或密度坏死区，钙化少见。

- 癌性空洞：表现为内壁凹凸不平并可见壁结节的偏心性空洞。

- 胸膜凹陷征：因肿瘤内疤痕形成，牵拉局部胸膜形成一连接肿块与胸膜之间的宽度约为1mm的线条影，胸膜端呈小三角状凹陷。

- 增强扫描：一般有3种表现①病灶均匀强化，多见于8~15mm大小的瘤体；②外围强化，在病灶周围见宽窄不一的强化环，而中心区强化不明显，多见于3~4.5cm大小的病灶；③不均匀强化，表现为结节状强化。

- 肺癌的转移

- 纵隔及肺门淋巴结肿大

CT发现淋巴结增大敏感性高，一般认为小于1.0cm的淋巴结属于正常，直径大于1.0cm为异常，绝大多数为肿瘤转移。淋巴结转移常呈圆形或椭圆形增大，边界清楚，有时多个肿大淋巴结可相互粘连融合成大块状。增强扫描一般无强化或轻度强化，与明显强化的血管影有明显的不同。

- 直接侵犯邻近器官

- 侵犯纵隔：肺癌肿块向纵隔内延伸，与纵隔结构之间界限不清。

- 侵犯胸膜及胸壁：表现为肿瘤附近局限性胸膜增厚、胸膜肿块、胸腔积液等征象。此外还可显示邻近骨质破坏与软组织肿块。

- 远处转移：肺癌可转移到脑、肝、肾上腺、肾脏、骨等。

- 临别诊断

- 中央型肺癌

中央型肺癌有典型的CT表现，一般诊断不难，但需与支气管内膜结核引起的支气管阻塞鉴别。支气管内膜结核在CT上显示支气管腔逐渐变窄而闭塞，不形成息肉样或杯口样肿块影；支气管内膜结核在狭窄的支气管周围很少形成明显的肿块影，通常没有纵隔或肺门明显肿大的淋巴结。如做纤维支气管镜活检可明确诊断。

- 周围型肺癌

- 结核球：边缘光滑，多无分叶及毛刺，病灶内可有小点状钙化，周围大多有卫星病灶，邻近常有局限性胸膜增厚。

- 良性肿瘤：病灶密度均匀，边缘光滑，分叶切迹不明确，多无细短毛刺。错构瘤可见钙化影，CT值在100Hu以上，也可见脂肪组织，CT值-50Hu以下。

- 球形肺炎：多呈圆形、类圆形，边缘不清，密度均匀，多无钙化，有时周围可见细长毛刺，抗炎治疗短期复查可逐渐缩小、消失。

- 先天性肺囊肿：含液肺囊肿可呈孤立性肿块影，CT表现为边界清楚锐利的肿块影，密度均匀，CT值在0~20Hu之间，增强扫描无强化。

- 肺转移瘤

- 病理

全身各部位的恶性肿瘤均可转移到肺部。其转移途径主要分为血行性转移和淋巴性转移两种，以血行性转移多见，甲状腺癌、肝癌、肾癌、骨肉瘤、绒癌等易发生血行转移，淋巴转移较常见于乳腺癌、胰腺癌、卵巢癌、前列腺癌、肺癌等。

- 临床表现

- 原发癌瘤的病史和症状、体征。

- 肺部症状表现为咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、气急，甚至呼吸困难等。

- CT表现

- 血行转移

表现为肺外带或胸膜下肺部结节影或球形肿块；单发或多发，以两肺弥漫性多发最为典型，肺中下部较肺尖为多；密度均匀，边界清楚，轮廓光整。少数可出现空洞，钙化等。

- 淋巴转移

表现为肺门淋巴结肿大，从肺门向外呈放射状分布的树枝状或索条状影，或弥漫性网状阴影。此外还可见有胸膜腔积液。

三   肺炎

对大多数肺炎，只要依据胸片，再结合临床表现，诊断多不困难。但有时肺炎的X线表现比较特殊，临床症状不典型，抗炎治疗效果差，为了鉴别诊断需要作CT检查，它是对普通线检查的重要补充。

- 病理  病原体包括细菌、病毒、支原体、立克次体、霉

菌、原虫及寄生虫等，其中以细菌性肺炎最常见；可以是大叶性、节段性、小叶性或间质性肺炎。主要病理变化为肺实质和肺间质的渗出、增生、变性，急性炎症以渗出及炎性细胞浸润为主，慢性炎症以增殖和炎性细胞浸润为主。

- 临床表现  主要有发热、咳嗽、咳痰、胸痛、咯血，可

有气促及呼吸困难。急性肺炎起病急，以高烧为主要症状，急性细菌性肺炎常有白细胞计数增高；慢性肺炎及其它性质肺炎通常无明显急性肺炎阶段，白细胞计数分类改变不明显。

- CT表现

- 表现为肺内斑片状、小片状或大片状高密度影，边缘模糊，

密度常较均匀，可见含气的支气管影。大叶性肺炎可见高密度影与肺段或肺叶的形态吻合，无推拉移位等改变。

- 慢性肺炎和肺炎吸收期CT表现变化较大，常见不规则条索

状或小斑片状高密度影。

- 发展为机化性肺炎时表现为肺段或肺叶范围内密度增高，密

度较一般肺炎高，其内可见扩张的支气管影，病灶边缘多不光整，周围可见不规则的条索影。

4   炎性假瘤表现为圆形、类圆形肿块影，边缘光滑，密度均匀，部分表现为边缘浅分叶和细长毛刺，易误诊为肺癌。

四  肺结核

是一种由结核杆菌引起的肺部慢性传染病。肺结核的X线征象千变万化，典型者X线平片可以确诊，但肺结核导致的肺部浸润病变、肺叶不张、结节病灶、结核球、空洞等，有时难与支气管肺癌或其它病变鉴别，需要进一步作CT检查。

- 病理  肺结核的病理变化比较复杂，与机体免疫力、细

菌的致病力有很大关系。1  主要病理变化为渗出与增殖，并可互相转化。2  机体免疫力低下、未适当治疗或病情恶化可有如下改变：干酪坏死、液化、空洞、播散等。3 机体免疫力强或经过适当治疗，可有如下方式愈合：吸收、纤维化、干酪包裹、钙化、空洞疤痕性愈合、空洞净化等。

- 临床表现  1 全身中毒症状：低热、盗汗、消瘦、乏力

等。2  呼吸道症状：咳嗽、咳痰、胸痛、咯血、呼吸困难等。3  化验室检查：血沉增快，痰检结核杆菌阳性等。

- CT表现

1   原发性肺结核 （1）原发病灶：片状阴影，密度均匀，边界模糊，大小不等，多位于中叶、下叶或上叶前段。（2）淋巴管炎：条索状阴影，边界模糊。（3）淋巴结炎：肺门、纵隔淋巴结肿大。

2   血行播散型肺结核  （1） 急性粟粒性肺结核：两肺广泛的小点状影，1~3mm，密度均匀，边缘清楚，均匀分布于各肺野，与支气管走行无关。（2）亚急性与慢性血行播散型肺结核：多发结节影，大小不一，上肺结节多于且大于下肺，部分可见钙化。

3   浸润型肺结核  A  好发部位：上叶尖后段和下叶背段。 B  病灶形态多样：可呈斑片状、条索状、结节状、粟粒状，密度均匀或不均匀，边缘清楚或模糊，可见有钙化、空洞、支气管气相、支气管扩张等。C 空洞：多为薄壁，内无液平，周围可见卫星病灶。D  结核球：类圆形肿块，2~4cm，轮廓清楚，可有浅分叶，但无毛刺，内可有钙化或空洞，周围可有卫星病灶，邻近胸膜可有增厚粘连。E  干酪性肺炎：上叶的大叶性实变，其内可见多个小空洞，两下肺可见播散病灶。

- 慢性纤维空洞型肺结核  受累肺叶体积缩小，密度增高，内

有多发空洞或扩张的支气管影，纵隔和肺门结构向患处移位，其余肺叶可见支气管播散病灶。

5  结核性胸膜炎  A  胸膜腔积液。 B  胸膜增厚、粘连、钙化。

五 肺脓肿

是化脓性细菌引起的肺坏死性炎性疾病，病原菌以金黄色葡萄球菌和肺炎双球菌多见，感染途经有吸入性、血源性和直接蔓延。右肺较左肺多见，上叶后段及下叶背段是好发部位。

- 病理  1急性期：病变区肺组织炎性渗出，约5~7天后

肺组织坏死液化，并与支气管相通形成空洞，洞内含有大量脓液。2慢性期：发病后三个月未治愈，空洞周围炎症逐渐吸收，大量纤维组织增生，洞壁增厚。

- 临床表现  起病突然，以高热、咳嗽、大量脓痰，有臭

味、白细胞增高为突出表现。血源性多以败血症为先期表现，血培养可呈阳性。

- CT表现  1  早期脓肿形成之前，CT表现为斑片状或大

片状阴影，密度较均匀，边缘模糊，支气管源性多为单发大病灶，血源性多为双侧多发小病灶。2 脓肿形成后，典型者为类圆形的厚壁空洞，洞内常见有液平面，脓肿壁内缘清楚，外缘常为不规则，边缘不清，周围有渗出性病变。增强扫描脓肿壁有强化。3 慢性肺脓肿CT表现为空洞内外壁界线清楚，洞内多有液平面，洞壁边缘可有多量的纤维条索影，可伴发脓胸或广泛胸膜增厚。增强扫描洞壁有强化。

- 鉴别诊断 1  结核性空洞   结核性空洞多位于上肺野，

壁薄，内无液平，周围常见多发小斑片状或条索状、斑点状卫星病灶。2  癌性空洞  肺癌空洞多见于老年患者，临床症状不典型，无急性肺炎表现，空洞为偏心性，内有壁结节，多无液平面，病灶边缘可有毛刺和分叶征。

六、支气管扩张

支气管扩张是由于支气管壁的弹性组织和肌肉组织被破坏而导致的支气管不可逆性的扩张，少数为先天性，多数为后天性引起。CT诊断支气管扩张有较高的准确性，高分辨率CT显示更加清晰，更加可靠，甚至有学者认为可代替传统的支气管造影检查。

- 病理

- 支气管扩张根据形态，可分为柱状、囊状、静脉曲张状三种，

根据病因可分为先天性和后天性。

- 先天性支气管扩张多呈囊状，是由支气管壁先天发育缺陷所

致，如支气管弹力纤维不足、软骨发育不全、IgA缺乏、原发性低丙种球蛋白血症等。

- 后天性支气管扩张主要由支气管感染和阻塞引起，且互相影

响，使支气管弹性纤维破坏，支气管内炎性细胞浸润，以及分泌物潴留的机械作用，加上胸腔负压增加，促成并加剧了支气管扩张的进展。

- 临床表现   临床上以咳嗽、咳痰、咯血为三大主要症状。

- CT表现

- 柱状支气管扩张

- 支气管壁增厚，管腔增宽，距胸膜下3cm的肺周边部内仍

可见到支气管影。

- 当扩张的支气管走行和CT扫描平行时表现为长管状透亮

腔，其中增厚的管壁呈二条平行的轨道状，称双轨征。

- 当扩张的支气管走行和CT平面垂直时表现为厚壁的圆形透

亮影，它大于伴行的肺动脉影，形成印戒样，称为“印戒征”。

- 囊状支气管扩张

表现为多数分布集中，壁内、外光滑的空腔，其内可有液平面。

- 静脉曲张状支气管扩张

与柱状扩张表现相似，但管壁不规则，可呈串珠状。

七、慢性支气管炎

一般CT扫描很少单独用于慢性支气管炎的诊断，胸部CT检查主要是在普通X线检查基础上用于鉴别诊断。当临床症状不明确，胸片上发现网状纹理，常为排除其他疾病而进行胸部CT扫描。

- 病理

- 支气管粘膜粘液腺增生，分泌增多。

- 炎症发作期，支气管壁充血、水肿、粘膜糜烂甚至形成溃疡。

- 后期管壁内肉芽组织增生，炎性细胞浸润，弹力纤维破坏，

管壁增厚，管腔狭窄，最终导致支气管周围纤维化。

- 临床表现

- 以咳嗽、咯痰、气喘为主要症状。

- 临床诊断标准为慢性咳嗽及咳痰连续两年，每年在2个月以

上；或1年内有连续咳嗽、咳痰3个月以上。

- CT表现

- 肺纹理扭曲、变形和紊乱，可出现网织状影。支气管壁增厚，可见形如轨道的两条平行高密度线影（即双轨征）。CT发现此征象较常规X线胸片敏感。

- 合并症：（1）肺部感染；（2）肺气肿；（3）肺动脉高压、肺

心病；表现为肺动脉主干及左、右肺动脉增宽，超过正常范围（肺动脉宽度正常人值上限：主肺动脉为28.6mm，左肺动脉28mm，右肺动脉24.3mm）。（4）肺间质纤维化。

八、肺气肿

肺气肿主要是指肺泡过度充气膨胀。X线胸片上只能显示比较严重的肺气肿，对于轻至中度的肺气肿不易发现，而CT在早期肺气肿的检出和分类方面较普通X线更加准确。

- 病理

- 基本病理改变是终末支气管远侧的肺组织（包括呼吸性细支

气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡）过度充气膨胀，并伴肺泡壁的破坏。2  肺气肿可分为四种病理类型，即小叶中心型、全小叶型、小叶间隔旁型和疤痕旁型。

- CT表现

- 小叶中心型肺气肿：典型改变是肺泡的扩张，CT表现为肺

野内出现散在分布的小孔状、小圆形无壁的低密度区，直径为2~10mm，位于肺小叶中央，肺血管多正常，病变多分布于肺小叶。

- 全小叶型肺气肿：典型改变是整个肺小叶的扩张，CT表现

是两肺弥漫分布的低密度区，无壁，大小和形态不规则，多以下叶分布占优，病变区肺血管纹理变细、减少。

- 小叶间隔旁型肺气肿：本型病变选择性地累及小叶末段，故

多位于胸膜下、奇静脉食管隐窝、左心室旁及前联合线附近。CT表现为胸膜下肺大泡，肺大泡表现为肺内局限性气囊，失去肺实质结构，壁整齐规则，其内看不到肺血管。

- 疤痕旁型肺气肿：肺气肿围绕着肺疤痕区，不规则累及肺小

叶，常见于肺结核和弥漫性肺纤维化。CT表现为肺实质疤痕邻近处的无壁低密度区。

九、肺不张

肺组织部分或完全无气，因而不能膨胀称为肺不张。常规X线胸部正侧位一般可作出定位诊断，但常规X线检查对肺不张病因的诊断有较大的限度，而作胸部CT扫描则有助于诊断。

- 病理

病理上肺不张区的肺组织变硬实，失去弹力，体积缩小。镜检肺泡无气，肺泡结构普遍收缩。

- 临床表现

肺不张的临床症状取决于不张的病因、范围、缓急程度等。如异物引起者有突然呛咳；肺癌引起者有慢性刺激性咳嗽和痰中带血；慢性炎症引起者可有一般的慢性呼吸道症状。急性发生的较大范围肺不张可有呼吸困难、紫绀等症状。缓慢发生和范围较小者可无明显症状。

- CT表现

- 肺不张的基本表现

- 相应的肺段、肺叶或一侧肺区域出现三角形或楔形的高密

度影，不张的肺体积缩小。

- 相应肺叶及肺段的支气管开口可狭窄或阻断。有时可见支

气管内的病灶及管外压迫的肿物。

- 相邻的叶间裂向不张区移位，边缘平直或凹陷，但不张的

肺内如有肿块存在，边缘亦可圆隆或呈分叶状。

- 相邻的肺组织代偿性肺气肿。此外，还可有不同程度的纵

隔移位、肺门移位、胸廓塌陷、膈肌抬高等征象。

- 各叶肺不张的表现

- 右上叶不张：上叶体积轻度收缩时，CT图像上大片影像

仍保持右上叶基本形态，但右上叶向上并向前移位；右上叶体积明显收缩时，不张的右上叶在纵隔旁呈尖向肺门的楔形影像，其外侧为过度膨胀的右中叶，后部为过度膨胀的右下叶。纵隔向右侧移位，右膈升高。

- 右中叶不张：表现为底向右心缘，尖向外的三角形影，体

积明显收缩时可呈带状或线状。其前界为过度膨胀的右上叶，后界为过度膨胀的右下叶。右侧水平裂向下移位，右侧斜裂向前上移位。

- 右下叶不张：不张的右下叶向后纵隔方向收缩，明显收缩

时，不张下叶靠近脊柱，表现为脊柱旁的尖向前的楔形阴影，斜裂明显向后方移位。

- 左上叶不张：表现为尖向后，底向前靠前胸壁和外侧胸壁

的楔形或三角形阴影，其后方及上方为过度膨胀的下叶，内侧与主动脉之间的间隙可被过度膨胀的下叶占据，呈舌状。

- 左下叶不张：表现与右下叶相同。

第五节   纵隔疾病

# 一  纵隔肿瘤

- 概述

1、 纵隔肿瘤包括原发性肿瘤和继发性肿瘤两大类，但通常指原发性肿瘤而言。

2、 原发性肿瘤最常见的是神经源性肿瘤，其次为恶性淋巴瘤、畸胎类肿瘤和胸腺瘤，再次为胸内甲状腺和支气管囊肿，其他类型少见。

- 常见原发性纵隔肿瘤的好发部位

- 前纵隔：自上而下分别为胸内甲状腺、胸腺瘤、畸胎类肿

瘤和心包囊肿。

- 中纵隔：恶性淋巴瘤、支气管囊肿。

- 后纵隔：神经源性肿瘤、食管囊肿。

- 临床表现

- 常见胸闷、胸痛、胸骨后不适。

- 可出现纵隔肿瘤对邻近器官的压迫症状。如食管受压出现吞

咽困难等，气管受压出现气急症状等。

- 常见纵隔肿瘤

- 胸内甲状腺

- 病理    ① 胸内甲状腺包括胸骨后甲状腺和先天性迷走

甲状腺，前者系由颈部甲状腺肿大向胸内延伸所致，后者少见。②  胸内甲状腺多为甲状腺囊肿或腺瘤，恶性者少见。

- 临床表现   气管、喉返神经受压症状，如气急、声嘶等。

- CT表现

- 平扫

a.部位：肿块位于前上纵隔，气管前外侧。

b.形态：卵圆形、圆形。

c.边缘：清楚、光滑，可略呈波浪状，上缘与颈部甲状腺相连。

d.密度：肿块密度高于软组织，CT值较高；肿块局部常有钙化、囊性变。

e.气管受压移位。

②增强扫描时，肿块有明显增强。

- 胸腺瘤

- 病理    胸腺瘤分为良性和恶性，组织学上分为淋巴组织

型、上皮细胞型和混合型。

- 临床表现    15%~75%患者可出现重症肌无力的表现。部

分可伴有红细胞再生不良、低蛋白血症。

- CT表现

- 平扫

a.部位：前纵隔中部，血管前间隙，多偏于一侧。

b.形态：圆形或卵圆形。

c.边缘：清楚、光滑，恶性者可有明显分叶且毛糙不规则。

d.密度：为软组织密度，部分可有囊性变。

e.肿瘤在纵隔内蔓延或侵入肺实质即表明为恶性。

- 增强扫描：实质部分有增强。

- 畸胎类肿瘤

- 病理    畸胎类肿瘤通常分为囊性畸胎瘤（皮样囊肿）和

实质性畸胎瘤（畸胎瘤），前者来自外胚层和中胚层组织，后者来自内、中、外三个胚层组织，	肿瘤内可含脂肪、骨骼、牙齿、毛发等。

- 临床表现    较大肿瘤可对周围器官产生压迫症状，肿瘤

破裂与支气管相通时，病人痰中可发现毛发或豆渣状皮脂物质。

- CT表现

- 平扫

a.部位：前纵隔中下部。

b.形态：圆形、椭圆形或分叶状。

c.边缘：良性边缘清楚、光滑整齐，继发感染和炎性粘连时边缘可毛糙不规则，呈锯齿状；恶性者边缘常不清楚，并可压迫、侵犯周围组织。

d.密度：不均匀，半数可见钙化，囊性和含脂肪成分是皮样囊肿的CT特征，典型的畸胎瘤是含有各种组织的混合物，内有脂肪、软组织和钙化。

- 增强扫描：皮样囊肿可出现边缘增强环。实体性畸胎瘤强化不均匀。

- 恶性淋巴瘤

- 病理   ①  恶性淋巴瘤病理上包括淋巴肉瘤、何杰金氏病、

网状细胞肉瘤。②  主要侵犯部位是气管旁和肺门淋巴结，引起淋巴结肿大，互相融合成块。③  恶性淋巴瘤可侵犯肺、胸膜、心包、骨骼及胃肠道等组织。

- 临床表现    好发于青少年。主要症状为不规则发热、全

身浅表淋巴结肿大和气管受压症状。

- CT表现

- 平扫

a.部位：中纵隔中上部，气管旁、肺门淋巴结，两侧性。

b.形态：卵圆形、分叶状。

c.边缘：不清。

d.密度：软组织密度，均匀，无钙化。

e.纵隔内部结构分辨不清。

f.侵及肺和胸膜，可出现肺部浸润和胸膜腔积液。

g.对放疗敏感。

- 增强扫描：肿大淋巴结可有轻度或中度强化，与明显强化的血

管阴影形成鲜明对比。

- 支气管囊肿

（1）病理   胚胎期原始前肠的气管芽突的脱落组织演变而来。

（2）临床表现   囊肿与气管、支气管相通伴有感染时，可出现咳嗽、胸痛、发热、咳血。囊肿较大时可出现气管压迫症状。

（3）CT表现

- 平扫

a.部位：中纵隔，气管、主支气管、肺门支气管的邻近，多附于气管壁上。

b.形态：多为圆形或卵圆形，无分叶。

c.边缘：光滑整齐。

d.密度：均匀，呈水样密度，壁薄。

增强扫描：不增强。

6、食管囊肿

胚胎期原始前肠胚芽脱落所致，较少见。临床表现为食管、气管受压症状。

CT表现为后纵隔，脊柱前食管旁圆形或椭圆形水样密度肿块，均匀，边缘光滑，增强后无强化。

- 心包囊肿

在胚胎发育过程中，一原始腔隙未能与其它腔隙融合成心包腔，而单独形成一腔，以后发展成为心包囊肿。临床上多无症状。

CT表现于前纵隔下部，以右心膈角处最多见的圆形或椭圆形水样密度肿块，均匀，边缘光滑，壁偶可钙化，增强后无强化。

- 、神经源性肿瘤

病理上分良、恶性，大部为良性。良性包括神经鞘瘤、神经纤维瘤和神经节细胞瘤，恶性包括恶性神经鞘瘤、神经母细胞瘤和交感神经母细胞瘤。临床上多见于青壮年，大多数无症状。在肿瘤较大时有周围器官受压症状。

CT表现 ①肿瘤位于后纵隔脊柱旁沟区，呈圆形、卵圆形，部分为分叶状；②边缘清楚整齐，恶性者边缘不清；③密度均匀，少数可见钙化和囊变。④临近骨质可有压迫性骨质破坏。⑤增强后有不同程度的强化。

（四）  鉴别诊断

- 纵隔肿块与肺内肿块的鉴别：

（1）可从临床表现进行鉴别   纵隔病变一般无呼吸系统症状，若病变压迫邻近器官则出现相应的压迫症状；肺内病变常有咳嗽、咳痰、胸痛、痰血等呼吸系统症状。（2） 肺内肿块贴近纵隔的基底部长度常小于肿块的最大经，且肿块与纵隔边缘间的夹角为锐角，纵隔内肿块则反之。（3）食管及气管的移位显著时常提示肿块位于纵隔内。

- 纵隔肿瘤与非肿瘤性纵隔增宽的鉴别：

（1）脊柱结核伴有椎旁脓肿： 椎体破坏、椎间隙变窄伴有椎旁梭形肿块，肿块内密度较低而不均匀。

（2）贲门失弛缓症： 增宽的食管多向右侧突出，边缘光滑，其中可见液平面。结合病史，行食管钡餐透视即可确诊。

（3）主动脉瘤 ：肿块边缘与主动脉相连贯，可有扩张性搏动；主动脉造影或CT增强扫描可确诊。

3  常见纵隔肿瘤之间的鉴别：

根据肿瘤的好发部位、形态、边缘、密度及其它重要征象可以进行鉴别，其中好发部位和肿块组织成分尤为重要。

# 二   大血管病变

（一） 迷走右锁骨下动脉

根据Edwards发育模式，它是由于颈总动脉与右锁骨下动脉之间的右侧第四动脉弓部分退化中断的结果。临床上一般无任何症状，但少数人可产生食道压迫症状，偶然也可合并先天性心脏病。

CT表现  起自左锁骨下动脉起始部之后的主动脉弓或降主动脉，经食管后方斜行到右侧；此时主动脉弓的分支从右到左依次为无名动脉、左颈总动脉、左锁骨下动脉、右锁骨下动脉。根据连续CT层面的表现，一般平扫可以诊断，必要时作增强扫描能更清晰显示。

# 右位主动脉弓

左侧第四弓的退化中断而右侧第四弓发育的结果；左侧第四弓的不同位置的中断产生不同的血管异常。 CT表现为主动脉弓从左前向右后方走行。

# （三） 奇静脉异常走行和奇叶

胚胎时期奇静脉弓不随心脏大血管在纵隔内下降，而游离于肺内并连同胸膜下行，这样奇静脉连同胸膜在右肺上叶内侧形成一条深的切迹，右肺上叶内侧部分被该切迹所分开，称此部分为奇叶。临床上一般无症状。

CT表现  奇静脉于较高位置引流入上腔静脉的远端或直接汇入右头臂静脉；在奇静脉弓层面，呈前后走行弓状粗条状致密影，走行于右上肺内。

# （四）  无名动脉迂曲

高血压或动脉硬化等原因引起主动脉扩张或迂曲延长时，主动脉弓向上延伸，带动无名动脉开口处上移，但无名动脉远端部分受右颈总动脉和右锁骨下动脉的限制相对固定，因而无名动脉中段只能向外弯曲移位。临床上绝大多数病人无任何症状和体征，偶尔病人可在右锁骨上窝扪及一小的搏动性肿块。

CT表现  第一型 ：无名动脉起始段有一短的上升后向外呈水平走向，再上升到远端发出分支。老年人相当常见。其特点是主动脉弓上方层面显示无名动脉呈从内向外横行或斜行的长椭圆形或管状致密影，边缘光滑。第二型：即第一型的水平段变为向近端弯曲再向上延伸。在主动脉弓层面上呈一类圆形阴影，位于上腔静脉后方气管右旁，易误认为气管旁淋巴结肿大。在主动脉弓上方层面，显示无名动脉同时于其外侧可见右锁骨下动脉和右颈总动脉的断面。第三型：无名动脉极度迂曲，向外向后突入右上肺与纵隔呈半岛状连接。胸片上易误认为肺内肿块，CT能清楚显示其来源于纵隔血管而诊断。

# （五） 主动脉瘤

主动脉壁由于动脉硬化（最常见）等原因，始自内膜，继而侵及肌层而后退化变性，由纤维组织代替，主动脉壁的弹性降低，同时累及主动脉滋养血管受压，从而管壁进一步扩张；最常累及降主动脉，其次是主动脉弓。临床上好发于男性老年人；大多数无症状，少数人有非特异性症状，如胸背痛，而位于主动脉弓的动脉瘤因其邻近结构多，而引起压迫症状。最主要的并发症是主动脉瘤破裂。

CT表现  1  主动脉瘤表现为局部或广泛主动脉增粗变形。升主动脉直径大于4.5cm，主动脉弓及降主动脉直径大于4.0cm时，认为有主动脉增粗。2  主动脉瘤通常可见血栓形成。平扫时为异于主动脉内血液密度的影像 增强扫描时不强化。3主动脉壁可有钙化，呈斑块状、弧状。4  显示对气管、支气管、食道、上腔静脉等邻近器官的压迫。5  当主动脉瘤破裂时，显示纵隔血肿，主动脉瘤边缘模糊，胸腔积液。

# （六）主动脉夹层

血管壁内膜出现裂口，血液通过裂口进入主动脉壁中层中1/3与外1/3之间形成血肿或假性通道。临床上以起病时间将其分为急性和慢性（以起病两周为界），病人最常见的症状是胸痛，其它症状主要为邻近结构受压的表现。

CT表现  1 病变范围可呈弥漫型或局限型，正常与病变之间界线不清。2主动脉异常增粗或各段管径不成比例。3  内膜钙化斑向内移位。4  内膜瓣影平扫有时可见，增强均可见。5 增强扫描特征性改变为真、假腔的显示，且被内膜瓣所分隔。真腔直径常小于正常且变扁，假腔中常见附壁血栓。

(七) 上腔静脉综合征

上腔静脉本身壁薄，回流静脉中没有瓣膜，上腔静脉固定于上纵隔，下部固定于心包内；因此容易发生阻塞。其阻塞可以是直接压迫或肿瘤侵犯或血、癌栓所致。阻塞后可通过侧支循环通路引流血液到下腔静脉进入右房。临床最早症状是发现衬衫领口变窄，眼眶周围肿胀。典型症状为头面、颈部、上胸部浮肿、淤血或发绀，颈部及胸浅静脉怒张，最后引起中枢神经症状。卧位明显，半卧或立位可减轻。

CT表现  平扫只能显示一些引起上腔静脉阻塞的原因，如纵隔肿块等；增强扫描表现为上腔静脉或/和其主要分支不显影或内有充盈缺损及侧支循环显影。

第六节      胸膜疾病

一  胸膜腔积液

胸膜腔积液的病因可以是结核性、炎症型或肿瘤性，以结核性最常见；积液可以是血性、脓性或浆液性。临床表现为胸闷、胸痛。

CT表现  病人做CT时，一般取仰卧位，故液体多分布在胸膜腔的后外侧。

1、少量积液表现为与胸膜平行的呈水样密度的弧形带状影。有时少量积液与胸膜肥厚难以区别，改变体位扫描或增强扫描有助鉴别。积液位置可变，肥厚位置不变；积液不强化，胸膜肥厚可强化。2、中等量积液表现为新月形低密度影，上缘呈外高内低向后内侧凹陷的弧影，局部肺组织轻度受压。3 、大量积液表现为胸腔大部分被液体充填，肺叶大部压缩不张，纵隔心影向对侧移位，胸廓增大。4、改变体位扫描液影可随之移动变形。5、包裹性积液表现为紧贴胸壁的“D”字形影，边界清楚，密度均匀，CT值0~20HU。6、部分积液可伸入叶间裂内，表现为肺内梭形液性肿块，类似肺肿瘤。7、 结核性、化脓性或慢性积液多伴有胸膜增厚和钙化。8、CT无法鉴别积液的性质。

二 胸膜间皮瘤

胸膜间皮瘤常起始于脏层胸膜，是最常见的胸膜原发肿瘤，，分局限型和弥漫型，  局限型多为良性，弥漫型均为恶性；肿瘤可沿纵隔胸膜和叶间裂蔓延。大部分患者有吸入石棉粉尘的历史。临床表现有呼吸困难和胸痛。

CT表现  1、局限型胸膜间皮瘤  表现为孤立的、边缘锐利的、以胸膜为基底的软组织肿块，常较大，密度均匀；增强后肿块均匀或不均匀强化。2、弥漫型胸膜间皮瘤  （1）胸膜广泛不规则结节状增厚，包括纵隔胸膜和叶间胸膜的改变。（2） 大量胸腔积液 。（3）纵隔固定，无明显移位。（4）增强后可强化。

三  胸膜转移瘤

全身各处的恶性肿瘤都可转移到胸膜上，常见的有肺癌、乳腺癌、胃肠道癌等。可经血道、淋巴或直接侵犯胸膜。临床上常有原发癌瘤的病史和胸痛、呼吸困难。

CT表现  1、单发或多发胸膜肿块。2、局限性或弥漫性结节状胸膜肥厚。3、中至大量的胸腔积液。

四  良恶性胸膜增厚的鉴别：

- 胸膜明显增厚超过2cm以上时，几乎都是恶性的；

- 与纵隔胸膜增厚一起形成环形增厚，包绕肺组织，多为恶性征象，而良性胸膜增厚较局限；

- 胸膜增厚呈结节状或肿块状多为恶性；

- 胸膜增厚伴大量胸水，同时纵隔固定无明显移位多为恶性。

第一节  肝脏

- 检查方法

- 检查前准备：扫描前30分钟空腹口服1-2%的泛影葡胺或开水800-1000ml。

- 平扫     仰卧位，扫描时屏气，层厚10mm，从膈顶扫至肝右下缘。

- 增强扫描   1、团注非动态扫描；2、团注动态扫描：（1）进床

式动态扫描（2）同层动态扫描；3、螺旋CT双期或多期增强扫描。

- 动脉造影CT（CTA）、门脉造影CT（CTAP）等。

- 正常表现

- 肝实质：密度均匀，CT值40-70hu，高于上腹部其它脏器如脾脏等。

- 肝血管：包括肝动脉、肝静脉、门静脉，表现为肝内条状、分支

状或圆点状低密度影，越近肝门区域和下腔静脉区越粗大。

- 肝内胆管：正常不显示。

- 增强扫描：肝实质和血管明显强化，密度升高。

- 常见疾病

- 脂肪肝

- 病理    脂肪在肝细胞内过度沉积，又名肝脏脂肪浸润。多见于肥胖、糖尿病、柯兴氏综合症、激素治疗后。

- 临床表现   轻者无症状，重者肝区不适、胀痛等。

- CT表现     平扫：肝体积正常或增大，肝密度弥漫性或局灶性减低，低于脾脏密度。 增强扫描：脂肪肝增强特征与正常肝脏一致，但仍保持相对低密度；肝内血管强化显影特别清楚，走行及分布正常。。

（二）肝硬化

- 病理     肝细胞大量坏死，正常肝组织代偿性增生，形成许多再生结节，同时伴肝内广泛纤维化，致肝小叶结构紊乱，肝脏体积缩小。

- 临床表现    肝功能障碍，门脉高压。

- CT表现  （1）肝脏大小及形态改变：①  肝脏体积缩小，各叶比例失调，常表现为右叶萎缩，尾叶或/和左叶增大。②  肝表面凹凸不平，呈波浪状或分叶状。③  肝裂增宽，肝门区扩大。（2）肝脏密度改变：密度高低不一。（3）继发性改变：①脾大  ；②腹水；③门脉高压：门脉主干扩张，侧支血管扩张，扭曲，增强扫描明显强化。

（三）原发性肝癌

1．病理    我国肝癌协作组将肝癌分四型：①巨块型：直径≥5cm；②结节型：直径<5cm；③弥漫型：结节小，弥漫分布且均匀。④小癌型，即小肝癌，单个癌结节最大直径≤3cm；多个癌结节，数目不超过2个，其最大直径总和≤3cm。组织学上分肝细胞型，胆管细胞型，混合型，以肝细胞型最多见。

2．临床表现：肝区痛、腹胀、纳差、消瘦乏力、上腹肿块等，血ATP增高。

3．CT表现   （1）平扫：①肝内圆形、卵圆形、不规则型低密度灶，可有分叶，密度不均，大小不等。②边缘有一圈透亮带，所谓“晕圈征”。③病灶可单发，也可多发。④常同时有肝硬化表现。（2）增强扫描：动脉期病灶迅速强化，常为不均匀强化，密度超过肝实质；静脉期病灶密度迅速下降，低于肝实质，延迟扫描病灶不强化。（3）转移征象①门脉内癌栓形成：受累门脉扩大，增强后充盈缺损② 下腔静脉及肝静脉内癌栓形成：表现为静脉扩大，增强后内有充盈缺损。③淋巴结肿大：肝门区、后腹膜、淋巴结肿大。④肝门内及肝内胆管扩张：系肿大淋巴结或位于肝门的癌压迫或侵犯胆 管引起梗阻性黄疸。

（四）转移性肝癌

- 病理    人体任何部位的恶性肿瘤都可经门静脉、肝动脉或淋巴途径

转移到肝脏，其中以消化系统的恶性肿瘤最多见。转移癌的大小、数目和形态多变，其组织学特征与原发癌相似。

- 临床表现 （1）原性癌症状和体征。（2）肝区痛、腹胀、上腹部肿

块、纳差等。（3）AFP多为阴性，但CEA可升高。

- CT表现：平扫为肝内圆形、类圆形低密度灶，大小不等，常为多

发，亦可单发。分布趋向均匀，边界清晰，亦可不清晰。密度均匀或不均匀；部分病例可出现钙化，如结肠粘液癌、胃粘液癌、卵巢癌、乳腺胶质癌、骨肉瘤等的转移灶。增强扫描时表现为（1）病灶边缘强化。（2）病灶均匀强化。（3）出现“牛眼征”：表现为病灶中心低密度，边缘为高密度强化带，最外层又低于肝实质；中心低密度为坏死区，最外层低密度带为正常肝组织和血窦受压改变。

（五）肝血管瘤

- 病理    是最常见的肝脏良性肿瘤，外观紫红，质软，可压陷。

- 临床上多无症状，也可有肝区痛表现。

- CT表现    平扫：表现为圆形、类圆形低密度灶，形态规则，境界

清楚；密度均匀，较大者也可不均匀；病灶大小不等、数目不一。增强扫描：（1）技术要求“两快一慢”（快速注射、快速扫描、延迟扫描）（2）增强特点：a . 动脉期病灶边缘结节状强化。b .增强区域进行性向病灶中央扩散。c .延迟扫描，病灶等密度充填。

（六）肝囊肿

1、病理     是一种常见的先天性或退行性病变。由胆小管扩张演变而成，囊壁衬以分泌液体的上皮细胞。临床多无症状。

- CT表现     平扫肝内圆形、类圆形水样密度灶，密度均匀，边界

清楚锐利，大小不等，数目不等；增强后不强化，肝组织强化使得囊肿显示更清晰。

（七）肝脓肿

- 病理    肝脓肿分细菌性和阿米巴性两类，前者多见。早期表现为

肝组织的局部炎症、充血、水肿，然后坏死液化形成脓腔，脓壁由炎症充血带和纤维肉芽组织组成，脓壁周围肝组织往往伴有水肿。脓肿可单发或多发，单房或多房，右侧远多于左侧。

- 临床表现   寒战高热，肝区疼痛和叩击痛，肝肿大，血白细胞计数升高等。

- CT表现 （1）平扫①肝内圆形或不规则形低密度灶，密度均匀或不均匀 ，边缘清楚或不清楚。②脓肿周围出现不同密度的环形带，称为环征或靶征。③病灶有气体时诊断可肯定。（2）增强扫描脓肿壁环状强化。

- 胆道

- 正常表现

肝内胆管正常情况下不显示，肝总管表现为肝门区环状影，位于门静脉右前方，胆总管表现为胰头或钩突内的环状影，位于下腔静脉前方，直径不超过10mm，胆囊位于胆囊窝内，呈卵圆形或圆形，横径2.5~3.5cm，大于4.5cm为增大；胆囊壁光滑，厚约1~2mm，厚薄均匀，超过3mm为异常增厚。

二、常见疾病

- 胆囊炎

- 病理    急性胆囊炎：胆囊壁充血水肿，炎性细胞浸润，粘膜溃疡形

成甚至穿孔。慢性胆囊炎：胆囊壁纤维组织增生，变厚，胆囊萎缩及周围粘连。

2、临床表现   急性为右上腹疼痛、发热、莫菲氏征阳性。慢性者多有急性胆囊炎的病史，右上腹疼痛，消化不良等。

- CT表现  （1）急性胆囊炎：①平扫A．胆囊增大，横径大于4.5cm。B、胆囊壁厚，大于3mm，边缘模糊，周围环状水肿带。

C、胆囊穿孔形成脓肿：正常胆囊周围脂肪间隙消失，出现局限性低    密度区。D、可合并有胆囊结石。②增强扫描：胆囊壁和脓肿壁强化。

- 慢性胆囊炎   平扫：①胆囊缩小。②胆囊壁增厚。③胆囊壁钙

化。④常合并胆囊结石。增强扫描：胆囊壁不强化。

- 胆囊癌

- 病理   多为腺癌，少数为鳞癌。

- CT表现

- 平扫  ①腔内结节型：从胆囊壁突入腔内的单发或多发乳头状软组

织密度结节，胆囊腔仍明显可见。②胆囊壁增厚型：胆囊壁局限性或弥漫性不规则增厚。③肿块型：表现为与肝实质密度相似的实性软组织肿块，胆囊腔大部或完全消失，此型多为晚期表现。④阻塞型：肿瘤侵犯胆囊管造成阻塞，胆囊积液扩大，肿瘤小常不易发现。

（2）增强扫描：病变可中度强化。

- 胰腺

一、检查前准备：急性胰腺炎禁服造影剂或水。

二、正常表现：在CT图象上，胰腺多呈向前弯曲的带状结构，轮廓光滑，可有分叶。密度均匀，CT值略低于肝脏。一般是胰头最大，到胰体、胰尾逐渐变细。胰头最大横径约3cm，胰体2.5cm，胰尾2cm。

三、常见疾病

- 急性胰腺炎：

1、病理   胰腺局限性或弥漫性水肿，可伴有轻度出血或局限性坏死，后期可引起胰腺脓肿、假性囊肿等，分急性水肿性和出血坏死性两型。

2、临床表现   上腹部剧痛，向背部放射，恶心呕吐，甚至高热，腹部压痛、反跳痛，肠鸣音减弱或消失。

- CT表现  （1）胰腺弥漫性肿大，边缘模糊。（2）胰周积液：胰周

围水样密度影。（3）肾前筋膜增厚。（4）胰内出血：胰内高密度影。（5）胰腺假性囊肿。（6）胰腺脓肿。

- 慢性胰腺炎

- 病理     胰实质破坏，纤维增生，腺泡萎缩，胰管扩大，可有假性囊

肿、结石及钙化形成。

- CT表现    （1）胰腺萎缩缩小。（2）胰腺及胰管钙化。（3）胰管

扩张。（4）胰腺假性囊肿形成。（5）肝胆管扩张，边缘光滑，自上而下逐渐变细。

- 胰腺癌

- 病理     多位于胰头部，其次为胰体尾部。起源于腺管或腺泡，形成

灰白色、质硬、边界不清肿块，内有坏死、出血。以“围管浸润”方式侵犯胆总管，使管壁增厚，管腔狭窄和不规则，引起梗塞性黄疸。胰腺癌转移较早，胰头癌经淋巴系转移到胃幽门下或肠系膜上动脉附近淋巴结，再达主动脉旁淋巴结，胰体和尾部癌可转移到脾门或腹腔淋巴结。此外，胰腺癌可经血行转移到肝、肺等。

2、临床表现   腹痛、黄疸、食欲减退、体重减轻等。好发于40-60岁。

3、CT表现

- 平扫①胰腺肿块，多为低、等密度灶。②胰周脂肪消失，表示肿

瘤侵及胰周脂肪组织。③胆管及胰管扩张。④肿瘤远端的胰腺萎缩，如胰头癌引起胰体尾部畏缩，并可合并胰头囊肿。⑤肿瘤侵及血管。⑥淋巴结转移。（2）增强扫描，胰腺癌为少血管癌，故大多数肿块强化不明显而呈低密度。相反周围正常胰腺强化明显，所以显示更清楚。

第四节         脾脏

正常脾脏密度均匀，略低于正常肝脏密度，其长轴为3-5个肋单元（以一个肋骨或一个肋间隙为一个肋单元）。

常见疾病

- 脾大

- 病因（1）门脉高压最常见。（2）感染性疾病：亚急性细菌性心内膜炎。（3）血液病。（4）结缔组织病，如类风湿性关节炎。

- CT表现

（1）脾最上层面+最下层面距离超过15cm。

（2）大于5个肋单元。

- 脾脏下缘超过肝脏下缘。

- 脾肿瘤

1、 脾血管瘤，是最常见的脾脏血管瘤。CT表现同肝血管瘤。

- 脾血管肉瘤

病理：病灶大小不等，内有实性和囊性成分，无包膜。

CT表现

①平扫，脾脏大，内有囊实性肿块。

②增强扫描，脾内肿块不规则强化。

- 脾转移瘤

（1）病理

结节或弥漫型，界清。

（2）CT表现

①平扫：脾脏正常或增大，内有大小不等的多发低密度影，也可呈囊状改变。常同时有肝脏转移灶。

②增强扫描，不规则轻度强化。

- 脾梗塞

（1）病理

位于脾前缘，分为贫血性和出血性。

（2）CT表现

①平扫，脾内三角形低密度影，基底位于脾外缘，尖端指向脾门。

②增强扫描，梗塞灶不强化。

- 脾脓肿

（1）病理

急性炎症反应为主。

（2）CT表现

①平扫，脾内单发或多发大小不等低密度影，内有气液平面——是

脓肿特征性表现。

②增强扫描，脓肿壁环状强化。

- 脾外伤

- 脾包膜下血肿  ：表现沿脾周围有一新月形影。

- 脾实质内血肿。

- 脾撕裂伤：脾实质内线状或不规则缺损，局部脾表面模糊不清，多伴腹腔积血。

- 肾上腺

一、检查方法

（一）平扫

1.病人仰卧位，双手上举抱头。

2.先扫定位像，层厚层距2-5mm，从肾上腺上方扫至肾上腺下方。

（二）增强扫描      静脉内快速注射60%泛影葡胺60-100ml或非离子型造影剂后再扫描。

二、正常表现：

- 位置：（1）右肾上腺位于右肾上极以上1~2cm，在下腔静脉的背侧肾

上腺外侧面靠近肝脏右叶的内面，内侧缘与右膈脚平行，它们之间均有低密度的脂肪相间。（2）左肾上腺位于左肾上极的前内方，内侧支与左侧膈脚、主动脉接近，外侧与胰尾和脾血管相近，位于它们的背侧。

- 形态：肾上腺=内侧肢+外侧肢+内、外侧肢相交构成的体部。在

CT图象上，右侧肾上腺多呈线条影，与膈脚平行。左侧肾上腺多呈倒“V”或倒“Y”型。正常肾上腺轮廓光整，边缘较平或略凹，绝不明显外突或呈圆形。

- 密度    肾上腺密度在CT平扫时与临近肾脏相似，大致均匀。

- 大小    单纯测其大小无明显意义。

三、常见疾病

- 肾上腺皮质功能亢进

- 病理

肾上腺皮质增生或腺瘤可导致皮质功能亢进，若是盐皮质激素分泌过多，则表现为原发性醛固酮增多征；若是糖皮质激素分泌过多，则表现为柯兴氏综合症。

- 临床表现

- 原发性醛固酮增多症表现为高血压、周期性软瘫、失钾性肾

病及血钾过低症；实验室检查见尿钾增多、血钾下降、血浆醛固酮升高。

- 柯兴氏综合症表现为满月脸、向心性肥胖、皮肤紫纹、高血压等；实验室检查尿和血中17-羟和17酮皮质激素增高。

3.CT表现

（1）肾上腺皮质增生    通常为双侧性改变，表现为肾上腺肢体增粗或延长，轮廓轻度隆起，但肾上腺基本形态无明显改变，密度均匀，增强扫描强化不明显。

（2）肾上腺腺瘤      通常为单侧性，表现为圆形、椭圆型低密度肿块，边界清楚，密度均匀，CT值-33-28Hu，大小不等，一般从几毫米至2-3cm。增强扫描肿块强化不明显或呈簿壁环状强化，而其中央仍为低密度，这是由于腺瘤细胞内含较多的脂类之故。

70-80%的柯兴氏综合症是由于肾上腺皮质增生所致，80%的原发性醛固酮增多症是由于肾上腺腺瘤所致。

- 嗜铬细胞瘤

- 嗜铬细胞瘤主要发生于肾上腺髓质，其次为交感神经节和旁交感神经节。

肿瘤通常较大，直径在3-5cm的居多数，呈圆形或椭圆形，有完整包膜，切面观常见出血、坏死和囊性变。

嗜铬细胞瘤有三个“10%”的特点：即10%为双侧性，10%位于肾上腺外，常见部位有肾门、肠系膜根部、腹主动脉旁、膀胱和纵隔等；10%为恶性嗜铬细胞瘤。

- 临床表现

- 阵发性或持续性高血压，各种降压药物治疗无效。

- 头痛、心悸、焦虑、出汗和代谢紊乱。

- 实验室：血浆或尿儿茶酚胺升高、VMA升高。

- 本病多见于20-40岁。

CT表现

①平扫，圆形、椭圆形软组织肿块，边界清楚，密度均匀或不均匀，不均匀者系肿瘤内有坏死、液化或囊变。肿块多较大，多数直径在3-5cm。

②增强扫描，肿瘤明显强化，瘤内不强化低密度区代表出血和坏死。

- 无功能性肾上腺肿瘤

- 无功能性肾上腺肿瘤

- 临床表现

病人无症状，常为无意中发现，多见于老年人、有糖尿病的胖人或高血压患者。

（2）CT表现：一般直径2~5cm，小于3cm者，可定期追查，勿需治疗，3-5cm者应密切观察，大于5cm者应行手术切除。

- 髓性脂肪瘤

- 病理

肿瘤含不同量的骨髓成分和脂肪组织。

- 临床表现

通常无症状，部分可出现上腹部或腰部疼痛。

- CT表现

A、平扫：肾上腺区域境界清楚的低密度肿块，肿块密度不均，有低密度脂肪组织和中等密度的骨髓组织，少数可有钙化。

B、增强扫描：软组织部分有强化，而脂肪区域无强化。

- 转移瘤

- 病理

肾上腺为身体内第四位最易发生转移的部位，肺癌转移最常见，其次为乳腺癌、甲状腺癌、结肠癌和黑色素瘤，还有肝癌、胃癌，淋巴瘤或肾癌可直接侵犯肾上腺。

- 临床表现

主要是原发癌的症状和体征。

（3）CT表现

①平扫，单侧或双侧软组织肿块，圆形或卵圆形，密度均匀或不均匀，边界清楚，大小不等。

②增强扫描，肿块中度强化，边缘可环状强化。

- 神经母细胞瘤

- 病理

是小儿最常见的颅外实性恶性肿瘤。肿瘤来源于交感神经细胞或主动脉旁嗜铬体，多发于肾上腺髓质，其组织学表现包括从高度恶性的交感神经胚细胞瘤到恶性较低的神经母细胞瘤和良性神经节瘤。

（2）临床表现

多见于3岁以下儿童，主要表现为无痛性腹部包块。

（3）CT表现

①平扫，不规则、分叶状、无包膜的肾外软组织肿块，密度不均，内有出血、坏死、囊变、钙化。钙化多呈斑片状，也可呈细点状、节状。肿瘤好发于左侧，容易转移至骨骼、淋巴结和肝脏。

②增强扫描，肿瘤不规则强化，密度低于周围器官。

肾脏

- 检查方法

- 平扫

- 检查前半小时口服2%泛影葡胺  400-500ml。

- 病人仰卧，双手抱头。

- 先扫定位像，取层厚层距，从肾上极扫至肾下极。

（二）增强扫描           静脉注射60%泛影葡胺60-100ml或非离子型造影剂后再做扫描。螺旋CT双期扫描价值非常大。

- 正常表现

- 肾脏

- 形态：CT横断面图像上肾脏为边缘光滑的近圆形、椭圆形或有分叶的软组织影，肾门附近层面肾前内缘有一凹陷切迹有血管蒂伸向前内方。肾蒂内结构由前向后分别为肾静脉、肾动脉和肾盂。

- 密度：平扫肾实质密度均匀一致，略低于肝脏及脾脏密度，肾皮质和髓质从密度上无法区分。充满尿液的肾盏肾盂密度接近于水，肾周间隙和肾门充满脂肪组织，CT值低于水。增强扫描，肾实质和肾髓质明显强化。

- 肾周筋膜和间隙

肾周有脂肪囊，其外为致密的肾筋膜，前后肾筋膜在降结肠后融合形成侧锥筋膜，再向前与壁层腹膜相连。后腹膜可分为肾前旁、肾周和肾后旁三个腔隙，其间以筋膜相隔。

- 肾前间隙：位于后腹膜与肾前筋膜之间。内有胰腺、胰血管和十二指肠降部及升、降结肠。

- 肾周间隙：位于肾前、后筋膜之间，内有肾上腺、肾脏、近端肾收集系统、肾血管和脂肪等。

- 肾后间隙：位于肾后筋膜与横筋膜之间，内无器官，只有脂肪、血管和淋巴结。

三、常见疾病

- 肾癌

- 病理

肾癌起源于近曲小管的上皮细胞，是泌尿系最常见的恶性肿瘤，肿瘤呈圆形或椭圆形，大小不等，瘤内可有坏死、囊变、出血和钙化。

- 临床表现

肾癌多见于40-60岁男性，主要表现为血尿、腰痛和包块。

3、CT表现

（1）平扫，①肿瘤位于肾实质内，表现可为类圆形、不规则形或分叶状肿块，与正常组织分界不清。②肿瘤密度低于或等于正常肾脏密度，而且密度不均匀，肿瘤内可见密度不均的出血、坏死、囊变、钙化。

（2）增强扫描，①肿瘤实质部分轻度或中度强化，囊变及坏死部分不强化，正常肾组织明显强化，两者呈鲜明对比。②可见肾盂、肾盏受到侵犯或被肿瘤压迫变形移位、闭塞消失。③当肾静脉或下腔静脉内有癌栓形成时，受累血管明显增粗，内有低密度充盈缺损。

- 肾胚胎瘤（肾母细胞瘤，Wilm`s瘤）

- 病理

肿瘤起源于未分化的中胚叶组织，可见未分化的上皮性和间叶性混合组织，后者可化生为肌肉、脂肪、血管、软骨和骨等组织。肿块内可有坏死、出血、钙化和囊变。

2．临床表现

好发于3岁以下儿童，是儿童腹部最常见的恶性肿瘤，临床主要表现为腹部包块、高血压、消瘦等。

3.CT表现

（1）平扫，①肾区巨大软组织肿块，呈圆形或椭圆形，边界清楚。②肿瘤密度低于正常肾组织，且不均，可见低密度坏死、液化区或脂肪组织，偶可见钙化。

（2）增强扫描    由于肿瘤血供不丰富，肿瘤实质部分轻微强化，正常肾组织明显强化（肿瘤周围），两者呈鲜明对比。

- 肾错构瘤（肾血管平滑肌脂肪瘤）

- 病理

肾错构瘤是最常见的肾良性肿瘤，它由不同比例的血管、平滑肌和脂肪组成。

肾错构瘤有两种类型，一种合并结节性硬化，此型常见于儿童或青少年，肿瘤为双肾多发小肿块，另一类型无结节性硬化，只有肾肿瘤，此型肾肿块较大，单发。

肾错构瘤一般无包膜，生度缓慢，为膨胀性增大的肿物，可使肾盂、肾盏被推移变形，但无破坏中断。故常有肿瘤内及肾周围出血而引起血尿。

- 临床表现

临床主要为腰痛、血尿和腹部包块。合并结节性硬化症者，临床有三大特征即：面部的皮脂腺瘤、癫痫发作和智力迟缓。

- CT表现

- 平扫

肾实质软组织肿块，呈圆形、类圆形或分叶状，边缘光滑锐利，境界清楚，大小不等，密度不均，内有脂肪密度的低密度区，是肾错构瘤的特征性表现。肿瘤较大时可引起肾外形增大和肾盂、肾盏变形移位。

- 增强扫描

肿瘤内低密度的脂肪区不强化，软组织部分（平滑肌及血管成分）则明显强化。

当双肾均有肾错构瘤时，应进一步检查颅脑，以排除结节硬化，CT表现为侧脑室旁多个散在钙化点。

（四） 单纯性肾囊肿

- 病理

囊肿发生于肾实质中，以皮质部更多见。囊肿大小不等，其直径可以数厘米至10厘米不等，囊壁由一层扁平上皮组成 ，囊腔光滑，多为单腔不分隔，内含清亮透明的浆液性液体，少数为血性液体，若有感染则含粘稠液体，此时囊壁可增厚。

- 临床表现

单纯性肾囊肿一般无临床症状，较大的囊肿可有腹部不适、肿块、血尿、高血压等，肾功能正常，尿液检查多为阴性。

- CT表现

- 平扫

肾实质内的低密度区，大小不等，边缘光滑，与肾实质分界清楚锐利。当囊肿较大，突出于肾轮廓之外时，其壁菲薄。囊肿内密度均匀，CT值-5-15Hu之间。

（2）增强扫描       病变无强化，与肾实质分界更清楚。

（五）多囊肾

1.病理     多囊肾分两类，成人型及婴儿型，成人型—常染色体遗传病，特点是双侧皮质、髓质内布满大小不等的多发囊肿，囊肿自幼就有。婴儿型多囊肾存活时间不长，常出生后不久即死亡。

2.临床表现

早期可无症状，晚期可出现腰痛、高血压、血尿、腹部肿块。

3.CT表现

- 平扫，双肾体积增大，轮廓光滑或分叶状，双肾弥漫分布大小不等囊性病灶，双侧可不对称，部分病例可见肝、脾、胰同时有多囊性病灶。

- 增强扫描     囊肿不强化，而囊肿之间的正常肾组织强化，肾盂肾盏受压变形。

- 肾结石

- 病理

- 肾结石所含化学成分不同，其密度差异较大；  X线平片为首选，CT诊断更准确，能显示X线平片上阴性结石。

- 临床表现      腰痛和血尿。

- CT表现  肾盂肾盏内圆形、卵圆形、鹿角形高密度影，CT值均在100Hu以上，大小不等。平扫可确诊，无需增强。

- 肾结核

1.病理

肾结核是全身结核病变的一部分，绝大部分继发于肺结核，。结核杆菌经血行播散进入肾髓质引起乳头炎，进一步发展至溃疡，坏死，皮质内脓肿形成，肾盂肾盏积水积脓，最后发展成肾脏弥漫性钙化、肾自截。肾结核菌常经尿液蔓延到膀胱，导致结核性膀胱炎，常引起对侧输尿管下端狭窄，继发对侧肾积水。

2.临床表现   尿频、尿急、尿痛、血尿、脓尿、腰痛。

- CT表现

- 平扫

早期可无阳性发现。当肾皮质脓肿形成时表现为肾脏增大，肾实质内有单发或多发大小不等，形态不一囊腔，CT值接近于水，囊腔内或周边可有钙化斑。病变侵及输尿管可引起同侧肾盂肾盏积水，当对侧输尿管受侵时，可同时合并对侧肾盂肾盏积水。晚期肾自截表现为肾脏缩小，弥漫性钙化。

（2）增强扫描      脓腔周边可见环状强化。

- 肾外伤

1．包膜下血肿：平扫紧贴肾实质表面的新月型高密度影，肾脏受压变形，增强后肾实质明显强化，而血肿密度相对较低。

2．肾内血肿：平扫肾内局限性高密度影无强化。

3．肾撕裂  平扫肾实质内线样低密度影。增强扫描，损伤处肾实质不强化。

- 盆腔CT诊断

盆腔是人体泌尿生殖器官所在部位，各器官周围有较多脂肪衬托，CT像上容易分辨清楚。因此CT已成为盆腔肿瘤诊断、分期及指导治疗方案设计的重要手段。

- 检查方法

- CT检查前准备

（1）.扫描前12小时及3小时各口服1%泛影葡胺250ml，充盈小肠和结肠。

（2）.经直肠注入1%泛影葡胺150 ml或清洁灌肠后注入生理盐水，充盈直肠和乙状结肠。

（3）.多饮水，使膀胱充盈。

（4）.已婚妇女应在阴道内放置纱布卷或阴道栓，以便易于识别阴道和宫颈的部位。

- 检查方法

（1）.患者取仰卧位，双手上举抱头。

（2）.扫描自耻骨联合下缘起向上扫至髂前上棘，层厚层距10mm。

（3）.对前列腺病变或发现小病变后，可加扫3-5mm薄层。

（4）.如欲寻找下降睾丸，要从耻骨联合向上扫，5mm间隔，连续扫至髂前上棘，如未找到睾丸，再继续间隔10mm，向腹部扫至肾下极为止。

（5）.先行平扫再行增强。

- 正常CT表现

一、女性盆腔

- 宫体显示于盆腔中央呈横置梭形，CT值40-80Hu，宫体中央密度可略低。

- 子宫前方为膀胱，成液性密度。

- 子宫后方为直肠，内常有气体。

- 膀胱、子宫、直肠间常有肠袢存在。

- 宫颈在宫体下方层面呈卵圆形软组织影。

- 卵巢位于宫体两旁，正常大小时CT一般不易显示。

- 增强扫描，子宫密度均匀增加，膀胱内造影剂为高密度，盆腔内血管和输尿管显示高密度，易于识别。

二.男性盆腔

- 膀胱显示于盆腔前部，其大小、形态随充盈程度和层面高低而不同。膀胱壁呈软组织密度，厚度均匀一致，膀胱充盈良好时壁厚约1-3mm。

- 在耻骨联合下缘层面，可见前列腺呈类圆形，CT值30-75Hu。前列腺两侧为对称的闭孔内肌及肛提肌，后方有肛门外括约肌，为软组织密度，与前列腺界限不清。

- 在其上一层面，可见直肠，与前列腺分界清楚。

- 前列腺上方层面，可见精囊，位于膀胱与直肠之间，呈两侧对称卵圆形，CT值30-55Hu。精囊与膀胱后壁的间隙为精囊角，正常呈锐角。

- 膀胱病变

- 膀胱癌

- 病理

膀胱癌为泌尿系最常见肿瘤，发病年龄50-70岁，男性多于女性，约3：1。

最常见于膀胱三角区和侧壁。多为乳头状癌，可单发或多发，并可在膀胱壁内造成广泛浸润。

- 临床表现

最常见症状为无痛性血尿。少数以膀胱刺激症状为首发症状。

- CT表现

- 平扫

- 腔内肿块：显示膀胱壁内有软组织肿块突出，CT值20-50Hu。

- 肿瘤向壁内浸润，表现为膀胱壁不规则增厚。

- 累及膀胱周围组织：显示膀胱壁外缘模糊，但较肯定的外侵征象是膀胱周围软组织中出现软组织块影。

- 累及临近器官：累及前列腺，显示前列腺增大变形，并于膀胱肿块相连。侵及精囊，显示精囊角消失。

- 累及盆壁或有淋巴结转移：显示软组织肿块影越出膀胱范围，与周围盆壁结构不能分离。并能显示盆腔淋巴结肿大，直径大于15 mm为阳性。

- 增强扫描  肿块可强化。

- 鉴别诊断

- 慢性膀胱炎：表现为膀胱壁弥漫性增厚的膀胱癌需与慢性膀胱炎鉴别，后者多为均匀性增厚，常伴膀胱缩小；而膀胱癌多为不规则，不均匀增厚，不伴有膀胱缩小。

- 膀胱内凝血块：有时凝血块易误诊为膀胱癌，但改变体位或复查可鉴别（血块位置、大小多有变化）。

- 前列腺增生和前列腺癌：前列腺增生结节可向上突入膀胱底部造成膀胱内假肿瘤征，但肿块影主要位于膀胱腔外，膀胱底部和侧壁正常。前列腺癌可侵犯膀胱底，膀胱癌也可侵犯前列腺，导致鉴别困难，通常前列腺癌肿块主要位于膀胱的下方。

- 膀胱结石

- 病理

膀胱结石分原发及继发两种。原发性结石常见于小儿，多由于营养不良引起；继发性结石来源于肾脏或输尿管结石。膀胱结石绝大多数见于男性。

多为草酸钙、磷酸盐和尿酸的混合结石。多呈圆形或卵圆形，多为单发，也可为多发。

- 临床表现

主要症状为排尿困难及尿痛。也可有出血及膀胱刺激症。

- CT表现

膀胱内可见园形或卵圆形高密度影，仰卧位时因重力作用而沉积，贴近膀胱后壁，改变扫描体位可移动。

- 前列腺病变

- 前列腺肥大

前列腺肥大又称前列腺良性增生。是老年男性最常见病变。

- 病理

前列腺增生病变起源于中央区及移行区，尤其是后尿道旁区的腺组织、结缔组织及平滑肌组织。这些组织逐渐增生而形成多发性球状结节，真正的前列腺组织受到挤压而被推向外围而形成假性包膜，巨大的增生结节可突入膀胱，在膀胱颈部四周形成隆起。镜下检查可见纤维、平滑肌及腺组织有不同程度的增生。

- 临床表现

主要症状是排尿困难和排尿不尽，次数增多。

- CT表现

- 正常前列腺上界不超过耻骨联合上缘10mm。如果在耻骨联合上20-30mm还能见到前列腺可确定为前列腺增大。

- 增大的前列腺呈球状或椭圆形，两侧对称或不对称，边缘光滑，密度均匀。

- 增大的前列腺常向上压迫膀胱底部，形成“双叶”征象，有时明显突入膀胱，类似膀胱肿瘤，但膀胱壁完整。

- 前列腺癌

前列腺癌好发于老年，发病率明显低于前列腺增生。

- 病理

前列腺癌多为腺癌，70%起源于周围区，20%起源于移行区，10%为中央区，常为多病灶，单个结节仅占10%以下。

- 临床表现

主要症状为排尿困难。有时有局部疼痛。直肠指检可触到前列腺硬结节，质地坚硬，表面不规则。

- CT表现

- 平扫

- 怀疑前列腺癌，宜用5mm层厚作连续扫描，而对盆腔其他部分可用10mm层厚扫描。

- 当癌结节仅限于包膜内生长时，应用窄窗技术可见前列腺内密度稍低的癌结节或前列腺外形出现轻度隆起。

- 当癌肿突破包膜向周围脂肪中浸润时，表现为前列腺明显增大，轮廓不整，密度不均。

- 向后侵犯精囊较常见，表现为精囊角变钝或消失，精囊增大，两侧明显不对称。

- 膀胱底部受侵时，局部膀胱壁增厚或向腔内突出。

- 显示盆腔淋巴结转移和骨盆转移。

- 增强扫描：肿瘤强化不明显，呈稍低密度区。

- 鉴别诊断

早期前列腺癌如仅限于包膜内，可无任何异常CT表现，或仅表现为前列腺普遍增大，与前列腺增生难以鉴别。当前列腺癌发生外侵时，需同直肠、膀胱和盆腔恶性肿瘤侵犯前列腺作鉴别，通过观察肿块的主要部分的位置大致可进行鉴别。

- 子宫病变

- 子宫肌瘤

（一）病理

子宫肌瘤是女性生殖器中最常见的良性肿瘤。多见于30-50岁。如发生于子宫体部，肌瘤多呈球形，常为多发，大小不等。根据部位分浆膜下、粘膜下和壁间肌瘤三种。镜下肌瘤主要由平滑肌组织和少量纤维组织组成。

- 临床表现

月经过多，经期延长，下腹部触及包块，较大肌瘤可产生压迫症状如尿频、尿潴留及便秘。

- CT表现

- 平扫

- 壁间肌瘤子宫常呈分叶状增大。

- 浆膜下肌瘤可见子宫向外突出的实质性肿块。

- 粘膜下肌瘤使宫腔变形或消失

- 肌瘤的密度等于或低于正常子宫，密度均匀，10%患者瘤内可出现钙化。部分肌瘤内可出现低密度液化或坏死区。

- 子宫肌瘤一般境界清楚，周围脂肪层存在。

- 增强扫描

肌瘤常和正常子宫肌层一样显著增强。坏死液化区不强化，二者对比更加明显。

- 宫颈癌

- 病理

宫颈癌是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤。好发生在已生育妇女，以35-55岁多见。可分为鳞状上皮癌和腺癌。

- 鳞状上皮癌约占95%以上，常累及宫颈旁和阴道，倾向于形成外生性肿块，破坏宫颈和阴道穹隆。肿瘤表面常有坏死和感染。

- 腺癌起源于宫颈管的腺体，倾向于侵犯宫颈和宫旁组织。

- 临床表现

接触性出血是早期宫颈癌的主要症状。晚期则出现阴道流血和白带增多。

- CT表现

（1）.正常宫颈外缘光滑，直径小于30mm。宫颈癌时宫颈增大，直径大于35mm的软组织肿块。

（2）约半数病例肿块内可见低密度区，提示肿瘤坏死。

（3）.晚期侵犯宫旁组织，表现为由子宫向外伸出的不规则形、三角形或分叶状软组织影。也常侵犯膀胱和直肠。

（4）.部分患者肿块可侵犯宫颈内口，形成子宫积水、积血、积脓。

2.增强扫描：肿块不规则强化。

第七节    卵巢病变

- 卵巢囊肿

- 病理

- 可分为单纯囊肿和功能性囊肿，后者包括滤泡囊肿及黄素囊肿。

- 多数为单个，直径一般小于4cm。

- 多呈单房、薄壁、边缘光滑。

- 少数为多个或两侧同时有囊肿或较大。

- 临床表现

- 大多数囊肿无症状，但如为黄素囊肿可并发月经异常。

- 囊肿异常增大可有坠胀感。

- CT表现

- 平扫

典型表现为附件或子宫直肠陷窝处圆形、卵圆形囊性肿块，大小不等，CT值接近水，密度均匀，边缘光滑整齐，囊壁光滑很薄。

- 增强扫描  囊肿不强化。

- 鉴别诊断

- 输卵管或卵巢脓肿：CT表现为附件区混杂密度的软组织肿块，中心密度低，壁较厚而规则，边缘模糊不清，增强扫描可见隔及脓肿壁强化，如肿块内有气体，诊断可确诊。

- 卵巢囊腺瘤：卵巢囊性肿块，边界光滑，密度近似水。囊内可见有间隔，薄而规则，可单房或多房。

- 卵巢畸胎瘤：卵巢区混杂密度肿块，内含有脂肪、钙化和软组织成分为其特点，部分可出现脂液分层。

- 、卵巢囊腺瘤

- 病理

可分为浆液性和粘液性两种。

- 浆液性囊腺瘤

- 常为双侧，单房性。

- 囊壁内面光滑，部分伴有乳头状突起。

- 囊壁内和乳头中常有钙盐沉积，形成沙粒体，是该肿瘤的一个特征。

- 囊肿直径一般在10cm左右。

- 囊内含清亮液体。

- 粘液性囊腺瘤

- 常为单侧，多房性。

- 体积一般较浆液性大。

- 内含粘稠液体。

- 临床表现

- 下腹部包块是最常见特征。

- 如发生蒂扭转、感染、恶变或破裂时，则以腹疼为主。

- 可有月经不调及压迫症状。

- CT表现

- 平扫

- 浆液性囊腺瘤

- 双侧卵巢显示单房的囊性肿块。

- 囊壁薄且均匀一致，部分可见有乳头状突起。

- 囊内液体CT值接近水。

- 囊肿直径可达10cm左右。

- 部分囊内可见多个细条状间隔。

- 粘液性囊腺瘤

- 单侧卵巢显示多房性囊性肿块。

- 囊内液体CT值高于水，但低于软组织。

- 囊肿直径多大于10cm。

- 囊内常见由多个细条样间隔所形成的小囊，软组织乳头状突起较少见。

- 增强扫描：囊壁可强化也可不强化。

三.卵巢畸胎瘤

- 病理

- 肿瘤多为囊性，表面光滑。

- 囊壁较厚。

- 囊内常可见毛发、牙齿、骨骼及脂肪组织。

- 畸胎瘤约20%可发生恶变，常见于绝经后患者。

- 临床表现

- 一般无症状。

- 部分有腹部不适或胀满。

- 少数肿瘤发生扭转可产生腹痛。

- CT 表现

- 平扫

典型表现为含脂肪密度的囊性肿块中见有结节状钙化和软组织成分，结节状钙化代表牙齿或发育不全的骨骼。部分可见脂肪液体平面。

2.增强扫描         不强化。

- 鉴别诊断

1.卵巢囊肿          边缘光滑清楚的囊性肿块，囊内液体呈水样密度且均匀一致，囊壁光滑且很薄，部分可见单个间隔或囊壁稍不规则，无强化。

2.卵巢囊腺瘤        薄壁的囊性肿物，囊壁与间隔薄而规则。浆液性囊腺瘤可为单房或多房，单房多见，呈均匀水样密度。粘液性囊腺瘤常为多房性，通常密度较前者高。囊腺瘤无明显强化。

四       卵巢恶性肿瘤

- 病理

最常见的为囊腺癌，可分为浆液性和粘液性两种，前者发病率高。大部分是由囊腺瘤恶变而来。

- 浆液性囊腺癌一般为中等大小，半囊性或囊实性，其显著特点为囊壁上有明显的乳头状突起，常穿透囊壁种植在腹膜、大网膜及腹盆腔脏器表面，可产生大量腹水。肿瘤切面可见大量乳头状突起、坏死和出血的囊性区。

- 粘液性囊腺癌肿块常多房，囊内可见乳头状增生，表面光滑。囊壁破裂后，粘液样内容物流入腹腔，种植在腹膜表面，形成假性腹膜黏液瘤。肿瘤切面显示多数境界不清的囊腔，分布于实性肿块中，并有出血及坏死区域。

- 临床表现

早期无症状，发现时往往已属晚期。最常见的症状为腹部不适或疼痛，下腹部包块或腹水。

- CT表现

- 平扫

- 盆腔肿块：呈软组织密度，CT值40-50Hu，肿块大多同时具有实性和囊性部分，边缘不规则，囊壁多厚薄不均，可有结节。

- 腹水：多数为大量腹水，CT值偏高，可达60Hu。

- 腹膜或大网膜转移：腹膜转移早期病灶小时表现为肠袢边缘模糊不清，病灶较大时表现为腹腔内不规则软组织结节或肿块；大网膜转移表现为前腹壁后方相当于大网膜部位扁平形软组织肿块，密度不均或呈蜂窝状，边缘不规则，界限不清。有时可见腹膜及肠壁间肿块。

- 腹膜假性粘液瘤：是卵巢癌腹膜腔播散的一种形式。有时可见腹膜及下腹部低密度肿块，密度均匀，CT值接近于水，在CT上难以和囊腺瘤 、囊腺癌鉴别。也可表现为上腹部肝脏外侧有分隔的囊性病变，可在肝的边形成多个压迹，形如扇贝。

- 淋巴结转移：主要累及主动脉旁淋巴结、髂外和髂总淋巴结。

- 肝转移：表现为肝内圆形低密度区，单个或多个。

- 部分可发生钙化性转移：表现为盆腔肠管和肿块周围或上腹部肝脾边缘许多细小钙化斑，肝内转移灶也可发生钙化。

2．增强扫描

囊壁及软组织突起均匀明显增强。

- 鉴别诊断

- 卵巢良性囊性肿瘤的鉴别

（1）囊腺癌     囊性肿块软组织成分较多且呈乳头状突起，囊壁增厚且不规则，囊内多个间隔且厚度大于3mm，静脉注射造影剂后明显增强。如发现转移证据，则可做好肯定的诊断。

（2）囊腺瘤    囊性肿块壁薄，细条样间隔，软组织成分少，边缘光滑。

2.转移性卵巢癌    转移性卵巢癌和原发卵巢癌相似，CT不能鉴别。但往往可通过原发灶而却诊。另外，转移性卵巢癌多为实质性肿瘤。

3.恶性畸胎瘤        因含有特征性的钙化及较多的脂肪组织，较易明确诊断。